## Záradék
Kelt: 2012 év. október hó
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
a
Szeged, Tisza Lajos krt 103 . (hrsz 3716)
WC blokk átalakítás
építőmesteri-szakipari munkáihoz
Készült: ÖN alkalmazásával
Költségvetési összesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontási munkák | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Kőműves munkák | 0 | 0
Vakolatok, felületképzések | 0 | 0
Burkoló munkák | 0 | 0
Épületasztalos munkák | 0 | 0
Festő és mázoló munkák | 0 | 0
Szigetelő munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, belső ajtók bontása | 9.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban cementes mészharcsból | 1.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, csempe falburkolatok bontása (bontandó falakról is elszámolva) | 42.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása lábazatburkolat bontása egyenes egysoros kivitelben, 10 cm magas | 29 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bontása kőagyag lapból | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 (11,12) cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, burkolat alatti aljzat bontása | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-000-2.1 | Talajnedvesség elleni bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő réteg lemez esetén, vízszintes felületről | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, szigetelés alatti aljzat bontása | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 31-000-12.3 | Feltöltés bontása, padlószerkezetből új padlóréteg részére kihordása depóniába | 1.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-011-11.3 | Bontott fa szerkezetű nyílászáró (belső ajtók),kezelése, mozgatása, felrakása szállítóeszközre elszállítása építtető által kijelölt helyre * | 9.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából bontási és építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül laza m3-ben elszámolva | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-011-11.3 | Bontási és építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3 -es konténerbe | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-21.1.2 | Fészekvésés téglafalban válaszfal alapgerenda részére 20/40/20 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-3-0242210 | Vasbeton gerendaalap készítése válaszfal alá helyszínen kevert .....minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 0.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-001-2 | Alapgerenda kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm alapgerendába | 0.013 | t | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm alapgerendába | 0.007 | t | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-7.2-0120125 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, | 1.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-030-11.3.1.1.2-0121410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, kavicsrétegre szigetelés alá kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 | 0.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
- X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
8 | 31-032-2.1.2.1-0212502 | Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: 619621 padlóburkolat alá | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-032-2.1.2.2-0212502 | Többlet minden további 1 cm vastagságért LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: 619621 | 22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés téglafalban, 32,5x18 cm keresztmetszettel áthidalás részére nyílásbontásnál | 3.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-002-1.1.1-0310084 | Utólagos nyíláskiváltás felfekvési hely kiképzéssel melegen hengerelt acélgerendákkal csomóponti kötés nélkül, kézi erővel, összecsavarozva "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 140 mm, RST 37-2 h= 1700 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acélsúly: 24,48 kg
3 | 31-002-2.1.2-0310144 | Nyíláskiváltó acélgerendák kiékelése 2x 10 mm vastag acéllemez ékkel cca 8 kg/fm | 6.8 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-051-7.4-0121110 | Egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonozása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,041-0,050 m3 /m között (0,041-0,050 m2 keresztmetszet között) C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 | 0.22 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal nyíláskiváltásnál beöntő fészkek véséssel, kibetonozással
5 | 36-011-1.1.1 | Cementrabic készítése betonacél merevítéssel, függőleges vagy vízszintes felülettel, 4,0 cm vastagságban acélgerendás nyíláskiváltás elrabicolása | 1.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-091-9.1.1-2110002 | Csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából, 51 cm szélesség felett Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs nyílásbontás után | 2.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-091-1.1.1-2110002 | Nyílásszűkítés , 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs nyílássarok kifalazás nyílás bontásnál | 0.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-011-1.1.2.1.2.1.2-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, | 10.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
meszes cementhabarcs
9 | 33-000-31.1.1 | Falfülke vésés 3 db WC berendezés részére égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 0.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-091-4.1.2-2110002 | Falfülke vésés után falazati hiányosságok javítása pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m3 között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-062-1.2.1-3110002 | Áttörés szellőző vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 50 cm vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 31-002-1.2.1-0320061 | L 100/100/6 mm melegen hengerelt idomacél áthidaló gerenda elhelyezése öblítő tartály falfülke kialakításoknál h= 700 mm acélsúly:8,7 kg | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 39-005-2.1.1-0120032 | Öblítő tartály fülke előfal készítése, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RBI 15 gipszkarton | 1.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolatok, felületképzések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-1.1.1-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal csempebontás után, új | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
válaszfalon, csorbázat kifalazáson, áthidaláson
2 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között válaszfal bontások után Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-090-2.2.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 21-40 cm szélesség között válaszfal bontások után Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Burkoló munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-2.1.1.1-0216002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó GRES padlóburkolatok alá | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-011-2.1.1.4.1-0311048 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő GRES padlóburkolatok alá | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0314061 | Padlóburkolat készítése, beltérben, alapozott, kiegyenlített beton, alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2
4 | 42-022-2.1.2.1.1-0314061 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, felület alapozásával gres, kőporcelán egyszer vágott lábazati lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, (30x10 cm) MUREXIN KGX 45 Univerzál | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 lépcsőházban meglevőhöz igazodva és nyílásbontás falfülkében (vagy mettlachi lapokból) ( 6 ép.)
5 | 42-011-1.1.1.1-0216002 | Falburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 70 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0314061 | Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, falburkoló kerámia csempelapokkal kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20/30 cm lapmérettel (ill lépcsőházi térben a meglevő burkolattal megegyező | 70 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
lapokkal) MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületasztalos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Belső egyszárnyú ajtó BOS tüzihorganyzott acéllemez utólag szerelhető DUO 15 Z tokszerkezettel, (vagy MDF utólag szerelhető tokszerkezettel) falcban körbefutó gumiprofil tömítéssel MORALT furatolt faforgácslap betétes , falcolt, kerekített | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
portalit decorfóliázott tele ajtólappal, tokba szerelve, profilhengeres PZ zárral középnehéz kivitelben, vasalatokkal ajtófékkel szerelve, ajtó ütközővel, FSB alu-grau kilincskészlettel, rozettával 3 db nikkelezett állítható pánttal,
szereléssel, szerelvényezéssel tok RAL 7035 porszort felületkezelt kivitelben, lap fehér színű decorfóliázással, ajtólap alján szellőző ráccsal perforált, porszort felületkezelt szellőzőráccsal A 1 jelű szerkezet 900/2050 mm mérettel- gyártó
beépítésével
2 | 44-005-2 | WC előfal egység beszerzése és szerelése 28 mm vastag melamin bevonatos sűrített forgácslap bútorlapból (ES-SV vagy WEDI rendszer) 2 db oldaltnyíló ajtóval falcba integrált gumiprofil ütközővel , rendszer szerinti vasalatokkal foglaltságjelzős | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
WC zárral fehér színűre porszort alu profil keretezéssel, rozsdamentes lábakkal és padló rozettával szereléssel, eloxált alu. szerelvényezéssel A 2 jelű szerkezet 1850/2100 mm mérettel- gyártó beépítésével
3 | 44-005-2 | WC előfal egység beszerzése és szerelése 28 mm vastag melamin bevonatos sűrített forgácslap bútorlapból (ES-SV vagy WEDI rendszer) 1 db oldaltnyíló ajtóval falcba integrált gumiprofil ütközővel , rendszer szerinti vasalatokkal foglaltságjelzős | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
WC zárral fehér színűre porszort alu profil keretezéssel, rozsdamentes lábakkal és padló rozettával szereléssel, eloxált alu. szerelvényezéssel A 3 jelű szerkezet 1570/2100 mm mérettel- gyártó beépítésével
4 | 44-005-2 | WC válaszfal egység beszerzése és szerelése melamin bevonatos 28 mm vastag sűrített forgácslap bútorlapból (ES-SV vagy WEDI rendszer) fehér színűre porszort alu profil keretezéssel, rozsdamentes acél lábakkal és padló rozettával szereléssel, egy | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
oldalon falhoz rögzítve A 4 jelű szerkezet 1300/2100 mm mérettel- gyártó beépítésével
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Festő és mázoló munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0213262 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen mennyezeten és lépcsőtérben + folyosón (nyílásbontás után) HENKEL Ceresit | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cereplaszta, beltéri glett, Cikkszám: 141 414
2 | 47-011-3.1.1.1.1-0154335 | Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton két rétegben, tagolatlan sima felületen StoSil In fehér, | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
konzerválószer-mentes beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00206-006 mennyezeten és lépcsőtérben + folyosón (nyílásbontás után)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelő munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0099003 | Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó falszigetelés és padlószigetelés alá | 12.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.2.1.1.2-0099014 | Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve | 1.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez új válaszfal alá
3 | 48-002-1.3.1.2-0099014 | Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0