## Záradék
INTENZITAS Kft
SZEGED
Arany J. u. 7. |  | Kelt: 2012. októher hó
A munka leírása: |  | Készítette: Papp Antal
Szeged, Tiszal Lajos krt. 103. sz. alatti
IRINYI Étterem - Konyha WC blokk felújítás
elektromos költségvetése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 60 | m |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 30 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 70 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.8 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése | 12 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 5 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 5 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 70 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
7 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 40-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 10 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5 | 90 | m |  |  | 0 | 0
mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
9 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5 | 110 | m |  |  | 0 | 0
mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
10 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-K 450/750V 1x 6 mm2, | 12 | m |  |  | 0 | 0
hajlékony rézvezetővel (Mkh)
11 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-1.1.1.2-0562352 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802 | 7 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-008-9.3.1-0623237 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric C 60N kismegszakító 1P 16A C, R: 24403 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-008-11.1.1.1-0122529 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric ID áram-védőkapcsoló 2P 25A 30mA, R: 23423 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-010-2.2.2-0141042 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) OLINA 260/209/E 2x9W kompakt fénycsöves (2G7) opálburás lámpatest, IP | 5 | db |  |  | 0 | 0
44, Csz:1-25-16-0026
16 | 71-012-2.5-0241001 | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító vagy hajszárító MEDICLINICS SENIOR infrás kézszárító, fehér műa. bevonatú alu.burkolattal, Rendelési szám: B&K A89 | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-013-7.3-0522806 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 6/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 12 | mp* |  |  | 0 | 0
20 | 71-101-1.1.1.1.1.1-0160601 | Elektromos hálózat kiviteli terv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0