## Záradék
SZTE
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
A munka leírása:
A fenti címen lévő vizesblokk víz- és csatorna rendszerének átalakítási munkái
Készült: 2012. november
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Közmű csatornaépítés | 0 | 0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
Általános épületgépészeti szerelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 5 | m | 0 |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 3 | m | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csatornaépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat | 1 | rendsz. | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csővezetékek és szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | rendsz. | 0 |  | 0 | 0
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | rendsz. |  |  | 0 | 0
3 | 54-016-9-0000099 | Vízminta bevizsgáltatása a területileg illetékes hatóságnál, jegyzőkönyv beszerzésével | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.1.1-0125703 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22 | 18 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 30 | m | 0 |  | 0 | 0
2 | 81-000-1.5.1 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között | 6 | m | 0 |  | 0 | 0
3 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között | 2 | m | 0 |  | 0 | 0
4 | 81-001-1.1.1.1.1.2-0314532 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (horonyvésés külön | 18 | m |  |  | 0 | 0
tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, 20x2,8 mm, tekercs
5 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 8 | m |  |  | 0 | 0
KAEM050/2M
6 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2,2x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű | 4 | m |  |  | 0 | 0
tömítéssel, KAEM110/2M
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 6 | db | 0 |  | 0 | 0
2 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 3 | db | 0 |  | 0 | 0
3 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 2 | db | 0 |  | 0 | 0
4 | 82-000-3.5 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
5 | 82-001-6.2.8-0110607 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, sugárvezetővel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0005-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-009-1.2-0313641 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-009-7.2-0114091 | Mosdó tartozékok felszerelése, szifontakaró ALFÖLDI/BÁZIS szifontakaró 4181/82/96-os mosdókhoz, fehér, Kód: 4902 00 01 | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-009-11.1.3.2-0117021 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 4056 00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-009-13.5.1-0336131 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) falsík előtti GEBERIT Duofix II WC 111.300.00.5 szerelőkészlet 111.815.00.1 nyomólap: Mambo 115.751.00.1 | 3 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-009-15.1.2-0117081 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, fali vizelde (szerelőelemre szerelhető) ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (felső bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7050 59 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-009-16.2.2-0118061 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű Geberit, infrás pissoir-öblítő | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-009-16.4.1-0334625 | Vizelde kiegészítő elemei, szerelőelem vizeldéhez (működtető elem nélkül), falsík előtti Geberit Duofix vizelde-elem, vakolat alatti öblítő rendszerrel kialakított vizeldékhez, acél kerettel, porszórással | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 5 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-009-19.8.1-0313141 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep DELABIE 745100 nyomógombos mosdócsap | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
19 | 82-009-31.1.2-0334841 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 falikúthoz, műanyag, 1 1/2 x 50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-009-31.5-0135011 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL430/50, Vizeldeszifon DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-016-1.2-0000099 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Fali tükör, 60x40 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-016-2.1-0221003 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, acél, Rendelési szám: BKH0010241 | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-016-3.1-0221024 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Ipari toalettpapír adagoló rozsdamentes, fényes, D250 x 112 mm, Rendelési szám: B&K M783C | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0