## Záradék
K Ö L T S É G V E T É S |  | Kelt: 2012. év június
A munka leírása:
SZTE JGYPK épületének alagsorában utólagos nyíláskiváltás
Szeged, Szilléri sgt. 12.
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁI
Készült: B&B '99 Bt
2012. június hóban készült kiviteli tervei alapján.
Költségvetés összesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-004-021.1.1.1.1.2-0000000 | Acélgerendák közötti nyílások kibetonozásához Gerendazsaluzás, oldalfal nélkül fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig | 1.01 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-006-005.1.2-0000000 | Székállás boltozat boltvállának megtámasztására alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig | 3 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-010.2-0000000 | Letaposott-szennyezet agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), vizes, tapadós | 2.63 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-004-004.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 O-TT Nyékládháza | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-011.3-0000000 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 mł-es konténerbe | 3 | db |  |  | 0 | 0
4 | 21-011-012-0000000 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-013.2-0000000 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 4.05 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 31-021-010.1.1.1-0221110 | Lépcső készítése betonból, zsaluzással együtt X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton | 1.65 | m3 |  |  | 0 | 0
keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,1 finomsági modulussal
3 | 31-030-011.1.1.2-0112110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
4 | 31-051-10.2-0000001 | Utólag elhelyezett acél áthidalók kiöntése, betonnal, 10-40 mm rétegvastagság között C 16 minőségű beton | 0.22 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-031.1.1-0000000 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2.59 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 33-000-032.1-0000000 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-001.1.3-0000000 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-091-009.1.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából, 51 cm szélesség felett Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 3.14 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 34-001-4.1.1 | Tömör acéltartók beemelése és elhelyezése kiképzett felfekvésre utólagos áthidalóknak I 140 mm magasságú. kétszeri korrózióvédelemmel ellátott. Acélszerkezet felületi védelme: 3,96 m2 | 0.115 | t |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-000-001.1.1-0000000 | Vakolat leverése oldalfalról 2,0 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 53.2 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-000-018-0000000 | Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben | 53.2 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-012-002.1.1.1-0414891 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban LB-Knauf Eurosan szárítóvakolat kézi, Cikkszám: 550101 | 53.2 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-051-007.1-0192103 | Szárazépítési profilok elhelyezése glettelési és gipszkarton munkákhoz, PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból, élvédő profilok pozitív sarkokhoz PROTEKTOR élvédő profil pozitív sarokhoz gipszkarton élvédelemhez, alumínium, Cikkszám: | 130.53 | m |  |  | 0 | 0
9002 (a falakra ragasztott gipszkarton burkolat alsó és felső vonalához)
5 | 36-090-001.1.1-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-051.1.3-0120031 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. tűzgátló, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, 10 cm ásványi | 2.6 | m2 |  |  | 0 | 0
szálas hőszigetelés (vagy ezzel egyenértékű kartonnal) (a kibontott ajtó helyén)
2 | 39-002-1.1.1.1-0210262 | Utólagosan elhelyezett acél áthidalók dobozolása fa vázszerkezetre RF gipszkarton építőlemezzel, részletrajz szerint. műanyaghálós borítással, | 2.11 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | K-39-001-001-0120012 | Gipszkarton burkolat készítése oldalfalakra ragasztópogácsákkal rögzítve az illesztések glettelve (Q2), 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, (vagy ezzel egyenértékű kartonnal) | 113.6 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | K-39-003-001.1.1.1.2-0120012 | Gipszkarton elburkolás gépészeti csöveknél, falécvázra szerelve, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal 10 m˛ összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással | 1.36 | m2 |  |  | 0 | 0
RIGIPS normál építőlemez RB, 12,5 mm (vagy ezzel egyenértékű kartonnal)
5 | K-39-000 | Meglévő ragasztópogácsákba rögzített gipszkarton burkolat bontása | 5.06 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-003.4-0000000 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként | 4.05 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-003.5-0000000 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély | 52.9 | m |  |  | 0 | 0
3 | 42-002-002.1.2.1-0512057 | Lábazatburkolat készítése, egyenes, egysoros kivitelben, ragasztva, gres, kőporcelánlapokból, 10x20 cm-es, 10 cm szélességben 10x20 cm-es greslap átlagár | 3.8 | m |  |  | 0 | 0
4 | 42-002-002.2.2.1-0000000 | Lábazatburkolat készítése, lépcsős kivitelben, ragasztva, gres kőporselánból, 30x10 cm méretű lapokból 10 cm magas | 1.8 | m |  |  | 0 | 0
5 | 42-022-001.1.1.2.1.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, | 2.85 | m2 |  |  | 0 | 0
Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér
6 | K-42-042-031.1.3-0000000 | Lábazat kialakítása, PVC-burkolatelemekből vágva meglévővel hasonló típus és színű 10 cm magasságú elemekkel ragasztva | 47.16 | m |  |  | 0 | 0
7 | 42-022-3.1.1.1.2.1-0212003 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN | 3.3 | m2 |  |  | 0 | 0
12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-001.2-0000000 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m˛ között | 2.2 | m˛ |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-002.4-0000000 | Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Lakatoskonszignáció szerinti kialakításban, porszórt felületképzéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-001.3.1.1-0000000 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen | 106.11 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-001.21.2.1.1.1-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal | 106.11 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-000-001.21.2.1.1.3-0142371 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), gipszkarton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett | 113.58 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.1-0151201 | Diszperziós festés: műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, másik tételben kiírt módon előkészített, alapfelületen két rétegben, sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100 | 221.24 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-001.3.1.1-0095351 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER SCHWARTE G4 | 5.05 | m2 |  |  | 0 | 0
üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0