TERVEZŐI NYILATKOZAT

TÁRGY:

## Szegedi Tudomány Egyetem Szeged, Dugonics tér 13, SZTE JGYPK Oktatási épület, Szeged Szilléri sgt. 12 elektromos szerelési munka

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. Rendelet 9.§  (5) bekezdése és a 37/2007.(XII.13) ÖTM rendelet az építésügyi eljárásokról, valamint a telekkialakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 19.§ előírása alapján nyilatkozom, hogy az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a Etv.31.§-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követel-ményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak.

Kijelentem, hogy a fenti létesítmény tervdokumentációját a létesítési szabványok, vonatkozó jogszabályok általános, eseti előírásai szerint, a hatályos munka- és egészségvédelmi ill. tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

A tervkészítés során betartottuk a 9/2008 (II.22) OTSZ, az 117/2007 (XII.29.) GKM rendelet, az MSZ HD 60364 létesítési szabványcsoport, az MSZ 447 „Kisfeszültságű, közcélú elosztó hálózatra való csatlakozás” az Áramszolgáltató Mérési Irányelveit, az MSZ EN 112464-1 „Fény és világítás Munkahelyi világítás” az MSZ EN 1838 „Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás” az MSZ EN 50172 „Biztonsági világítási rendszerek” szabványok előírásait.

A fentiekben nem szabályozott esetekben az MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítési szabványcsoport és az 1600 Létesítési Biztonsági Szabályzat és az MSZ 172 Érintésvédelmi szabályzat előírásait vettük alapul.

A fentiektől való eltérés nem vált szükségessé.

A Magyar Mérnöki Kamara által kiadott hivatalos tervezői névjegyzékben szerepelek és vezető tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Jelen nyilatkozat az elektromos szerelési munkák kiviteli tervéhez készült

Szeged, 2012-07-10.

………………………………………….

Reigl Zoltán

vezető villamos tervező

V-T-06/0388

# ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Szegedi Tudomány Egyetem Szeged, Dogonics tér 13

SZTE JGYPK, Oktatási épület Szeged Szilléri sgt. 12

elektromos szerelési munkáiról

Általános előírások:

A munka kivitelezésénél az MSZ EN 2364, MSZ 1600 Biztonsági Szabályzat, az MSZ 172 Érintésvédelmi Szabályzat, a 2/2002 (I.23.) BM rendelet, az MSZ 13207 Kábelfektetés, valamint a felhasznált termékekre vonatkozó egyéb ágazati szabványok rendelkezéseit szigorúan be kell tartani. Az épület tartószerkezeteit megvésni tilos. A szerelés megkezdése előtt a szakágak vezetőszerelői kötelesek egyeztető tárgyalást tartani az esetleges ütközések elkerülése érdekében. A szerelés folyamán a balesetelhárítási utasításokat szigorúan be kell tartani.

Részletes előírások:

Az épületgépészeti tervezés során betervezett KWL EC 200 Eco kompakt fali szellőztető berendezés részére elektromos csatlakozás került tervezésre.

Villamos csatlakozás:

A csatlakozás a társalgó megszüntetendő bejárata melletti meglévő elosztójától történik. Az elosztóba beszerelendő 1 db 10 A kismegszakító.

Áramköri vezetékek:

Áramköri vezeték 3x1,5 mm2 MCu, műanyag csatornába szerelve.

Érintésvédelem:

Az épület szerelésénél alkalmazott érintésvédelmi mód TN-S nullázás. Az épületgépészeti fém vezetékek, valamint a nagykiterjedésű fémtárgyak be kell kötni a meglévő EPH hálózatba.

MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET:

A kivitelezés és üzemeltetés munkavédelmi kérdései:

A kivitelezés és az üzemeltetés során a szokványos technológiai folyamatok és műveletek kerülnek alkalmazásra. Különleges munkavédelmi előírások alkalmazására nincs szükség. A vonatkozó általános, és a villamos berendezések szerelésére, üzemeltetésére vonatkozó speciális munkavédelmi előírások kidolgozása és betartása a kivitelező és az üzemeltető feladata.

Szeged, 2012. 07. 10.

Reigl Zoltán

vill. vezető tervező

Kamarai regsz.: V-T-06/0388