## Főösszesitő
Tervező: Flach Attila
G-T/06/0167/H-1653/08
SZTE JGYPK Oktatási épület, Szeged, Szilléri sgt. 12.
Szellőzésszerelés
Épületgépészeti költségvetés
Árazatlan
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Anyag + Dij összege
Szellőzésszerelés | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0
Összesen : |  | 0
Áfa : | 27% | 0
Bruttó : |  | 0 | Ft
Szeged, 2012.07.10.

## Szellőzésszerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
SZTE JGYPK Oktatási épület, Szeged, Szilléri sgt. 12.
Szellőzésszerelés
ISO-PIPE csőrendszer
1 | K-tétel | IP 125/2000 | 3 | db
ISO-PIPE csőrendszer, Csőcsatlakozó, külső
2 | K-tétel | IP-MU 125 | 2 | db
ISO-PIPE csőrendszer, könyök
3 | K-tétel | IP-B 125/90 | 4 | db
ISO-PIPE csőrendszer, rögzitő bilincs
4 | K-tétel | IP-S 125 | 6 | db
ISO-PIPE csőrendszer, átmeneti idom
5 | K-tétel | RVBD 125 | 2 | db
Oldalfali beszivás homlokzati elemmel
6 | K-tétel | IP-FBA 125 | 1 | db
Tető kifúvás tetőátvezető elemekkel
7 | K-tétel | IP-DHS 125 + IP-UDPS 125 | 1 | klt
Nagyflexibilitású hangszigetelő légtechnikai tömlő,
perforált ALUDEC 45-ből készült belső csővel, párazáró
fóliával, 25 mm vtg. üveggyapottal, 31 mikron vtg. köpennyel,
felszerelve,
(10 m/doboz kiszerelésben)
AIRVENT SONODEC-25 típusú,
8 | 83-112-002-127-21-11112 | SONODEC-25 127 | 3 | m
Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL SPIKO típusú,
borda nélkül,
lemezvastagság: 0,70 mm
9 | 83-111-002-012-01-11004 | NA 125 | 26 | m
Csőkapcsoló közbetét,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-01 típusú,
10 | 83-113-022-012-01-11111 | NA 125 | 2 | db
Idomkapcsoló karmantyú,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-02 típusú,
11 | 83-113-022-012-01-11121 | NA 125 | 1 | db
Csővéglezáró sapka,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
felszerelve,
PANOL VF-03 típusú,
12 | 83-113-012-012-01-11131 | NA 125 | 2 | db
90°-os könyökidom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-04 típusú,
13 | 83-113-022-012-01-11221 | NA 125 | 3 | db
Elágazóidom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-06 típusú,
ágon szűkített kivitelben
14 | 83-113-032-022-01-11322 | NA 125/ 100/ 125 | 8 | db
Tányérszelep,
légcsatornába beépítve,
HELIOS KTVA típusú,
műanyagból készített kivitelben
15 | 83-232-111-010-39-91252 | NA 100 | 4 | db
Tányérszelep,
légcsatornába beépítve,
HELIOS KTVZ típusú,
műanyagból készített kivitelben
16 | 83-232-111-010-39-91252 | NA 100 | 4 | db
Központi szellőző készülék,
hővisszanyerővel, szellőzővezeték rendszerbe beépítve,
HELIOS gyártmányú, KWL típusú, melegvizes kaloriferrel
17 | M-83-513-001-351-39-11512 | KWL EC- 200 Eco L jelű | 1 | db
Digitális heti kapcsoló óra
18 | K-tétel | WSUP | 1 | db
Műanyag nyomócsővezeték,
ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982
PIPELIFE típusú,
szabadon szerelve,
tartószerkezettel, műanyag idomokkal
19 | 81-131-102-020-01-01011 | átm. 20 x 1,5 mm NY020/6M16B | 4 | m
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
AC/ARMAFLEX típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus gumi,
6,0 mm vastag
20 | 48-830-011-022-59-84110 | 22 mm átm. csővezetékre ACE 06x022 | 2 | m
Légcsatorna bilincs, felszerelve,
SIKLA gyártmányú, gumibetéttel
21 | 83-812-102-012-51-51511 | NA 125 mm 180488 | 19 | db
Függesztőelem, felszerelve,
SIKLA gyártmányú,
kör keresztmetszetű légcsatornához
22 | 83-813-111-001-51-51521 |  | 19 | db
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
felmenő téglafalban
23 | 33-630-062-025-40-10101 | 38 cm vastagságig | 1 | db
Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása
és próbaüzeme
24 | M-83-991-001-004 |  | 1 | db
Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
25 | M-83-991-011-001 |  | 1 | db
kezeléssel kapcsolatos kioktatás
26 | M-83-991-011-004 |  | 1 | db
|  | Összesen : |  |  |  |  | 0 | 0