{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,6],[16,7,16,8],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[3,7,3,8],[3,1,3,6],[11,1,11,6],[4,1,4,6],[11,7,11,8],[2,4,2,10],[2,1,2,3],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[13,1,13,6],[12,1,12,6],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[8,1,8,6],[5,1,5,6],[5,7,5,8],[4,7,4,8],[14,1,14,6],[37,7,37,8],[38,7,38,8],[39,7,39,8],[39,1,39,6],[28,1,28,6],[29,1,29,6],[34,1,34,6],[35,1,35,6],[36,1,36,6],[37,1,37,6],[38,1,38,6],[28,7,28,8],[29,7,29,8],[34,7,34,8],[35,7,35,8],[36,7,36,8],[10,7,10,8],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[9,7,9,8],[12,7,12,8],[22,7,22,8],[15,1,15,6],[15,7,15,8],[30,1,30,6],[30,7,30,8],[27,7,27,8],[26,4,26,10],[27,1,27,6],[26,1,26,3],[16,1,16,6],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[23,1,23,6],[21,1,21,6],[31,1,31,6],[31,7,31,8],[32,1,32,6],[32,7,32,8],[33,1,33,6],[33,7,33,8]]}
[]
[]
[null,"Hidegvíz almérők"]
[{"$nulls":7},"Cím",null,"Beszerelés vagy gyártás éve","Tipus"]
[1,"NEK Kft volt Izotóp Labor (Nukleáris medicina \"B\" épület) (TH6211/2)",{"$nulls":5},"Korányi fasor 14-15",null,1998,"NA 32"]
[2,"Jancsó büfé (95237498)",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 7.",null,1995,"NA 15"]
[3,"ÁOK Kp. Raktár (08046527)",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 8.",null,1998,"NA 20"]
[4,"ÁOK Mosoda kompresszor ház II. (23397255)",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 8.",null,1997,"NA 25"]
[5,"ÁOK Mosoda tűzivíz III. (23397459)",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 8.",null,1998,"NA 25"]
[6,"Kaáli Intézet (ZR97734124)",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 1.",null,1998,"NA 15"]
[7,"Női klinika büfé (ZR92640052)",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 1.",null,1999,"NA 15"]
[8,"ÁOK Testnevelési Tanszék (tégla épület)",{"$nulls":5},"Állomás u. 2.",null,1997,"NA 20"]
[9,"RADIOLÓGIA (IMC) (NEK Kft) (al-almérő) (340970-05) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,"?","NA 25"]
[10,"ADY TÉRI ÉPÜLET BÜFÉ (455876)",{"$nulls":5},"Egyetem u. 2.",null,2009]
[11,"Szoc. Munkásképző büfé (97068792)",{"$nulls":5},"Bal fasor 39-45.",null,1998,"NA 15"]
[12,"ÁOK Új klinka büfé (590055/07) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,2007]
[13,"Diagnosztika - CT (al-almérő) (98471249) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[14,"Diagnosztika - CT vizsgáló (al-almérő) (98477236) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[15,"Diagnosztika - Elektronika (al-almérő) (98431191) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[16,"Diagnosztika - Gamma ( al-almérő ) (98342793) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[17,"Diagnosztika - Terhelés vizsgáló ( al-almérő) (98477185) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[18,"Diagnosztika - WC (al-almérő) (98431237) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[19,"Diagnosztika - öltöző ( al-almérő) (98343583) ",{"$nulls":5},"Semmelweis u. 6.",null,1998,"NA 20"]
[20,"Főiskolai büfé (Ápolási tanszék) (058201)",{"$nulls":5},"Temesvári krt. 31.",null,1998,"NA 15"]
[]
[]
[null,"Melegvíz almérők"]
[{"$nulls":7},"Cím",null,"Beszerelés vagy gyártás éve","Tipus"]
[21,"ÁOK 410 ágyas Klinika (almérő) - Állomás u-i elosztó mérő (3584)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 50"]
[22,"ÁOK 410 ágyas Klinika (almérő)-Semmelweis u-i elosztó mérő (3803)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 50"]
[23,"Kaáli Intézet (al-almérő) (ZR97625253)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 1.",null,1997]
[24,"Női Klinika Büfé (al-almérő) (95162612) ",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 1.",null,1999]
[25,"ÁOK Testnevelési Tanszék Téglaépület (al-almérő) (18023028) ",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 8.",null,1998]
[26,"ÁOK Gazdasági Igazgatóság (almérő) (931096)",{"$nulls":5},"Tisza Lajos krt. 107.",null,2001,"NA 40"]
[27,"ÁOK Új klinika büfé (596208/07)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,2007]
[28,"NEK Kft CT vizsgáló (Diagnosztika) (al-almérő) (ZR98348915)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 15"]
[29,"NEK Kft GAMMA Bt. (Diagnosztika) (al-almérő) (ZR98350159)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 20"]
[30,"NEK Kft Terhelés vizsgáló (Diagnosztika) (al-almérő) (ZR98350153)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 15"]
[31,"NEK Kft WC (Diagnosztika) (al-almérő) (ZR98350501)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 15"]
[32,"NEK Kft Öltöző (Diagnosztika) (al-almérő) (ZR98350165)",{"$nulls":5},"Semmelweis utca 6.",null,1998,"NA 15"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}