1. rész – Rögzíthető betegágy

Rögzíthető betegágy – 2 db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Műszaki paraméterek, minimum elvárt követelmények | Előírt követelmény | Megajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Porfestett fém vázszerkezet | Igen,kérjük megadni |  |
| 2-részre osztott fekvőfelület | Igen |  |
| Fix fekvőfelület magasság 50 cm | Igen,kérjük megadni |  |
| Porfestett, rácshálós fekvőfelület | Igen,kérjük megadni |  |
| Kerekek nélkül, az ágy a padlóhoz rögzíthető -FONTOS | Igen |  |
| Nincs Trendelenburg funkció | Igen,kérjük megadni |  |
| Oldalrácsok nélkül | Igen,kérjük megadni |  |
| Ágyvégek nélkül | Igen,kérjük megadni |  |
| Fekvőfelület mérete: 200 x 90 cm, külső méret: 213 x102,5 cm | Igen,kérjük megadni |  |
| Max. terhelhetőség: 225 kg | Igen,kérjük megadni |  |
| MATRAC -Elatex Comfort habszivacs matrac Felfekvés megelőzése és II. stádiumig történő kezelése (EPUAP szerint) -Viszkoelasztikus felső réteg (2 cm) -Hideg hab alsó réteg (12 cm) -Lecipzározható, vízhatlan PU huzat -Sűrűség: 50/40 kg/m3 -Méret: 200 x 88 cm -Vastagság: 14 cm -Terhelhetőség: max. 160 kg | Igen,kérjük megadni |  |