Bonceszköz készlet fém táskában az alábbi tartozékokkal:

1 db Autopsziás kés fém nyéllel, 195 mm vágóéllel

1 db Autopsziás kés fa nyélel, 110 mm vágóéllel

1 db Porckés fa nyéllel, 70 mm vágóéllel

1 db Inciziós olló, 145 mm

1 db Bélolló, 210 mm

1 db Standard csipesz, 160 mm

1 db 2x3 fogas csipesz, 145 mm

1 db 1x2 fogas csipesz, 250 mm

1 db Vezető, 160 mm

2 db Szonda, 250 mm/1,5 mm

12 db Bonctű, 115 mm

1 db Vonalzó

1 db Fém mérőszalag

1 db Íves fűrész, 420 mm, pótlappal

1 db Csontolló 230 mm

1 db Csonttartó csipesz, Langenbeck 215 mm

1 db Véső 245 mm

1 db Fém kalapács, Ombredanne, 140 mm, 550 g

1 db Koponyatörő, 140 mm

1 db Mikroszkópos tűtartó műanyag nyéllel, 240 mm

1 db Dermatograph (filctoll) piros