Specifikáció

1 db Flexibilis aorta lefogó + betét:

- merev szár, flexibilis visszahúzható nyak, 86 mm-es egyenes pofákkal, hossza 46 cm

- ultra puha betét, hossza 86 mm, világos kék színű, 20 pár/doboz

1 db Flexibilis aorta lefogó + betét:

- merev szár, flexibilis visszahúzható nyak, 66 mm-es egyenes pofákkal, hossza 42 cm

- ultra puha betét, hossza 66 mm, világos kék színű, 20 pár/doboz