Centrifuga a laboratóriumban való biztonságos munkavégzéshez

- Felhasználóbarát centrifugálási paraméter bemenete és a beállított és a tényleges paraméterértékek egyidejű megjelenítése.

- Biztonságos vizsgálati teljesítmény: fém védőház és fémfedél, automatikus imbal-ance kikapcsolás, fedélzár centrifuga működés közben biztonságos működést biztosít minden sebességnél.

- Rotor kiegyensúlyozatlanság automatikus diagnosztika (vészleállítás, kiegyensúlyozatlanság jelzése).

- Automatikus rotorérzékelés aktív forgási sebességkorlátozással.

- Viszonylag nagy sebesség - maximum 6,000 fordulat / perc vagy 3,750 g.

- Tartozék rotorok és adapterek széles választéka (lásd: Műszaki adatok vagy adatlap a Letöltés alatt).

- Továbbfejlesztett kamra a mintafűtés csökkentése érdekében a centrifugálás során.

- Különböző gyorsítási és lassulási módok, beleértve a lassítási módot kikapcsolt kényszerített fékezéssel.

- Lehetőség a sebesség beállítására mind a percenkénti fordulatszámban, mind a relatív centrifugális erővel.

- Kilendülőfejes  rotor

- Adapter 10ml-es csövekhez

- Adapter  8-9 ml-es vérvételi csövekhez

- Kilendülőfejes rotor 4 adapterhellyel