| Szűrő típusa | Zseb szám (db) | Méret (mm) | Mennyiség (db) | Nettó ár Ft/db | Nettó ár Ft/összes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Táskás előszűrő G4 | 3 | 287x287x360 | 45 |  |  |
|  | 3 | 287x592x360 | 200 |  |  |
|  | 6 | 592x592x360 | 200 |  |  |
|  | 5 | 490x590x360 | 60 |  |  |
|  | 5 | 490x490x360 | 16 |  |  |
|  | 3 | 290x490x360 | 50 |  |  |
|  | 3 | 287x437x260 | 18 |  |  |
|  | 5 | 430x430x260 | 18 |  |  |
| Táskás finomszűrő F7 | 4 | 290x290x600 | 20 |  |  |
|  | 4 | 290x590x600 | 80 |  |  |
|  | 5 | 490x490x600 | 10 |  |  |
|  | 5 | 490x590x600 | 60 |  |  |
|  | 8 | 590x590x600 | 70 |  |  |
|  | 4 | 287x490x600 | 16 |  |  |
|  | 4 | 430x430x500 | 12 |  |  |
|  | 4 | 286x430x500 | 12 |  |  |
| Táskás finomszűrő F9 | 4 | 290x592x600 | 120 |  |  |
|  | 8 | 490x592x600 | 126 |  |  |
|  | 8 | 592x592x600 | 50 |  |  |
|  | 4 | 287x287x600 | 16 |  |  |
| varrott fan-coil szűrő(G4) | 21cm x 10 fm | 20 |  |  |
| Összesen |  | 1219 |  |  |