- sz. melléklet

Műszaki Specifikáció

Szemészeti Klinika 4 db műtőblokk és Központi kezelő helyiség steril légtechnikai rendszer megtervezése

Feladat részletezése:

- Tervdokumentáció szerint az épület II. emelet északnyugati szárnyán lévő műtőblokkok és Kiemelet kezelő steril légtechnikai rendszer megtervezése, mely tartalmazza a friss levegős szellőzés tervezését, a helyiségek hőmérséklete, páratartalma és befújt friss levegő steril szűrése mellet az MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátás szabványa szerint.

- A legkezelő berendezések az épület padlásterében kapna helyet, az ellátó légcsatorna rendszer a III. emeleti helyiségeken keresztül jutna el a műtőblokkok szintjére.  (Alaprajzi mellékletek csatolva)

- Alaprajzok dwg fájlban rendelkezésre állnak.

Alaprajzok: (Zölddel bejelölve az érintett területek)

II. emelti alaprajz

Tetőtéri alaprajz

Tervezési Igények:

- A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet (statika), erős és gyengeáram, gépészet, árazott és árazatlan költségvetéssel.

- Kivitelezési tervdokumentáció 4 pld nyomtatott + 1 pld pdf + dwg formátumban pendrive-on.

- Tervezőnek egyeztetési kötelessége van az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

  - Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

  - A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

  - Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Szállítási és Klinikai Üzemeltetési Irodával.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

Tervezés helye: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika (6720 Szeged, Korányi Fasor 10-11.)

Teljesítési határidő: 30 naptári nap, mely az 1. tervezői kooperációs megbeszéléstől indul

Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

Helyszíni bejárásra van lehetőség, amennyiben van rá igény:

Kapcsolattartója Onozó András (onozo.andras@med.u-szeged.hu)

Tel.: 06/30-600-2478

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása