| Szívsebészet Combi Szett |
| --- |
| Darabszám | Megnevezés | Specifikáció |
| 1 db | Asztalterítő 150cmx 190 cm | 2 rétegű megerősített, felső felületén nedvszívó réteg |
| 1 db | 2 rétegű lepedő 120 cm x 150 cm | felső felületén nedvszívó réteg |
| 1 db | standard/ bázis kabát (műtéti köpeny) L méretjelöléssel | minimum hossz méret 120 cm, mellkasszélesség min. 60 cm, steril eh. operációs kabát, csukló részen mandzsettával, hátsó nyak, derékrészen megkötő szárakkal, külső felszín vízlepergető, anyaga nem szőtt, latexmentes |
| 30 db | Hasi törlő 13 x 15 cm | géz, 8 rétegű XRD szalagos |
| 5 db | Hasi törlő 30 x 40 cm | géz 6 rétegű XRD szalagos |
| 1 db | rugalmas pólya | 15 cm x 5 m |
| 1 db | longetta 8 cm x 90 cm | géz 12-16 rétegű (többrétegű hajtogatott mull lap) |
| 50 db | tupfer/ gömbtörlő 30x 40 cm | géz |
| 1 db | steril kesztyű 7 | púdermentes |
| 1 db | steril kesztyű 7,5 | púdermentes |
| 1 db | steril kesztyű 8 | púdermentes |