1. sz. Melléklet

SZTE/2015/PSZ04939.

Ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

egyszerű nyílt beszerzési eljárásban

### A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek területén eseti megrendelésre csatornatisztítás, szippantás és dugulás elhárítás

1. Részletes specifikációja

2. Szerződéses feltételek

3. Épületjegyzék

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

2015.

1. Részletes Specifikáció

Felolvasólap

Figyelem! Az ajánlatkérő kizárólag azt tekinti érvényesnek, ha a Felolvasólap eredeti aláírással és pecséttel szerepel az ajánlat eredeti példányában!

1. Az ajánlattevő azonosító adatai:

a) Neve/cégneve: …………........................................................………………………………..

b) Címe/székhelye: ………………………………………...………...……………………….…

c) Telefonszáma: …………………..………………...………………………………………….

d) Faxszáma: ……………………………………………………………………………………

e) E-mail címe: …………………………………………………….……………………………

f) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ……………….……………………………………

(Amennyiben nem e személy írja alá jelen felolvasólapot, akkor az aláíró részére teljes bizonyító erejű magánokirat formájú meghatalmazás csatolása szükséges.)

g) Bankja neve és bankszámlaszáma: ……………………………..….……………...…………

(Azon cégkivonatában is szereplő bank számlaszámának meghatározása, amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő átutalhatja.)

2. Bírálati szempontok adatai (nettó Ft értékekkel):

a) Ajánlati ár:

- Csatornatisztítás, mosatás 1 gépes	……..	Ft/gépóra

- Csatornatisztítás, mosatás 2 gépes	……..	Ft/gépóra

- Dugulás elhárítás	……..	Ft/gépóra

- Szennyvízszippantás-elszállítás	……..	Ft/m3

- Zsíriszap (zsírfogóaknából szippantás-elszállítás)	……..	Ft/m3

b) Opcionális tétel:

Hirtelen lezúduló nagy csapadék esetén

(pincékből, udvari csatornából csapadékvíz szivattyúzása).

Műszaki mentés (amennyiben a tűzoltóság nem áll rendelkezésre)……..Ft/óra

3. Az ajánlat ……számozott oldalt tartalmaz.

4. Jelen „Felovasólap” aláírásával ajánlattevő kijelenti, hogy a dokumentációban rögzített szerződéses feltételeket elfogadja.

Hely és dátum: ……………………….

cégszerű aláírás:

…………………………….

(név, beosztás, cég pecsétje)

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szegedi Tudományegyetem ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel:

I. Ajánlatkérő

  - Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

  - A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok:

Szegedi Tudományegyetem Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

1.3. Az eljárással kapcsolatban további információ kérhető:

Ifkovics Kálmán SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Szolgáltatás Szervezési Iroda, irodavezető

Tel:545-013, 06-30/2499618

e-mail: ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

II. A beszerzés tárgya

2.1. A szerződés meghatározása: A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek területén (2. sz. Melléklet) eseti megrendelésre csatornatisztítás, szippantás és dugulás elhárítás tevékenységének elvégzése. Csapadék és szennyvízcsatornák, elvezetők tisztítása, mosatása, gyűjtő és egyéb aknák pld. zsírfogó aknák, állatházak aknáinak szippantása, szennyvíz elszállítással, dugulás elhárítás szükség esetén, épületen belül is, valamint munkaidőn túl nagyobb vihar következtében lehullott esővíz által elöntött helyiségek szivattyúzására vonatkozó vállalkozási szerződés.

2.2. A teljesítendő feladat mennyisége: A 2. sz. Melléklet szerinti szervezeti egységeknél a 2.1. pontban szereplő feladatok elvégzése.

2.3. A teljesítés helye: A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél. A teljesítési helyek változhatnak új igények jelentkezésével, illetve meglevő telephelyek szolgáltatási igényének megszűnésével.

2.4. A teljesítési időszaka: A szerződéskötés időpontjától számított egy +1 év.

2.5. Részekre történő ajánlattétel lehetősége: kizárt

2.6. Többváltozatú ajánlattétel lehetősége: kizárt

2.7. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja:

Vállalkozó a megrendelt munka elvégzését a munkalapon, ill. a folyékony veszélyes hulladék szállítását a szállítójegyen leigazoltatja Megrendelő megbízott képviselőjével. A munkalap, a szállítójegy és az átvételi bizonylat képezi a számla alapbizonylatát. Megrendelő az esetenként benyújtott számla ellenében 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a szolgáltatás ellenértékét a Vállalkozó által megjelölt bankszámlára.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, kedvezőbb fizetési feltételt elfogad.

Vállalkozó a benyújtott számla mellé a szállítójegyet mellékeli, melyen az EWC kód is fel van tüntetve.

III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai

alkalmassági feltételek

3.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:

Alkalmatlan, ha a teljesítéshez nem áll rendelkezésére elegendő nagyságú anyagi fedezet.

Igazolási mód:

Nyilatkozzon, hogy a teljesítéshez a rendelkezésére áll elegendő nagyságú anyagi fedezet.

Igazolásként az ajánlatkérő elfogadja az alábbi nyilatkozatot:

„Alulírott ................................ „A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek területén eseti megrendelésre csatornatisztítás, szippantás és dugulás elhárítás” tárgyú és SZTE/2015/PSZ04939. számú beszerzési eljárásban ajánlattevőként részt venni kívánó ……………………….. (név/cégnév és cím/székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek a teljesítéshez rendelkezésére áll elegendő nagyságú anyagi fedezet.”

3.2. Műszaki és szakmai alkalmasság:

3.2.1. Alkalmatlan, ha a referencianyilatkozata alapján nem végzett az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapnyi időtartam alatt folyamatosan legalább tizenkét hónapnyi, jelen eljárás tárgya szerinti csatornatisztítást, szennyvízszippantást-elszállítást és dugulás elhárítást.

Igazolási mód: Az ajánlattevőknek e formában ajánlott igazolni ezen alkalmassági követelményt, viszont egyéb igazolási forma is elfogadható, amennyiben az egyértelműen tartalmazza a táblázatban kért összes adatot. A referencianyilatkozat egyszerű másolatban is benyújtható.

| Referencianyilatkozat |
| --- |
| A szerződést kötő másik fél megnevezése: |  |
| A szerződést kötő másik fél elérhetőségei: | a szervezet székhelye: |
|  | telefon/fax szám: |
|  | kapcsolattartó személy: |
| A teljesítés időszaka: | kezdő időpontja: (év/hó/nap) |
|  | végidőpontja: (év/hó/nap) |
| A teljesített munka rövid ismertetése: |  |
| A teljesítés helye: |  |
| A teljesítés mennyisége mindhárom tevékenységre nézve külön-külön: |  |

A referencianyilatkozat kiállítására jogosult: a szerződést kötő másik fél vagy az ajánlattevő.

3.2.2. Alkalmatlan, ha nem tud bemutatni legalább 3 fő olyan – a teljesítésben résztvevő – szakembert, akik undort keltő anyagok szállításából vizsgaoklevéllel rendelkezik, és legalább 1 fő veszélyes hulladék szállításáért felelős szakembert, aki a feladat ellátásához szükséges jogszabályban vagy közigazgatási határozatban előírt szakképesítéssel rendelkezik.

Igazolási mód: Mutasson be ajánlatában a szippantási, dugulás elhárítási feladatok elvégzésére legalább 3 fő vizsgázott szakembert, ill. 1 fő veszélyes hulladék szállításáért felelős szakembert végzettsége és szakmai gyakorlata ismertetésével.

Mellékelje:

1. a szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatát (amely tükrözi gyakorlati munkásságukat jelen beszerzési eljárás tárgyára vonatkozóan, valamint az ajánlattevővel kapcsolatos jogviszonyukat),

2. az undort keltő anyagok szállításából szerzett vizsgaoklevelek egyszerű másolatát,

3. veszélyes hulladék szállításáért felelős szakember jogszabályban vagy közigazgatási határozatban meghatározott szakképesítési igazolásának egyszerű másolatát.

IV. Az ajánlatok bírálati rendje

4.1. Bírálati részszempontok és azok súlyszámai:

Részszempontok:								           Súlyszámok:

a.)	Ajánlati ár (Nettó ár)

- Csatornatisztítás, mosatás 1 gépes	……..	Ft/gépóra	20

- Csatornatisztítás, mosatás 2 gépes	……..	Ft/gépóra	20

- Dugulás elhárítás	……..	Ft/gépóra	20

- Szennyvízszippantás-elszállítás	……..	Ft/m3	50

- Zsíriszap (zsírfogóaknából szippantás-elszállítás)	……..	Ft/m3 	5

b.) Opcionális tétel

Hirtelen lezúduló nagy csapadék esetén

(pincékből, udvari csatornából csapadékvíz szivattyúzása)………Ft/óra	     5

Az elbírálás részszempontjain ajánlatkérő az alábbiakat érti konkrétan:

a)	Ajánlati ár

Ajánlatkérő ezen a részszemponton az egyes munkafolyamatok nettó árát érti, amelynek fedezetet kell nyújtania a kiszállás költségeire, valamint a felhasznált fertőtlenítő anyagokra is (Szennyvízszippantáson a Domaszéki állatház szennyvíz aknáinak szippantását és tartalmának elszállítását is beleérti). Ajánlatkérő az ajánlati ár alszempontjaira a tényleges forint összeget tartalmazó egységárat tudja elfogadni.

b)	Opcionális tétel									        Ft/óra

- Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék esetén pincékből, udvari csatornából a csapadékvíz szivattyúzása.

Amennyiben a rendkívüli időjárás (esőzés) miatt szükséges a beavatkozás, ebben az esetben Ajánlattevő legyen elérhető.

4.2. Bírálati módszerek:

Ajánlatkérő az összességében a legalacsonyabb díjú ajánlatot hirdeti nyertesnek.

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képest arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

V. Eljárási szabályok

5.1. Az eljárás száma (melyet az ajánlaton fel kell tüntetni): SZTE/2015/PSZ04939.

5.2. Az eljárás típusa és menete:

A jelen beszerzési eljárás során az ajánlatok felbontása alkalmával az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a bírálati részszempontokra a Felolvasólapban rögzített számszerűsíthető adatokat. Ezzel a bontási eljárás lezárul. A benyújtott ajánlatok jogi  vizsgálaton esnek át, amely során szükség szerint hiánypótlásra hívhatók fel az ajánlattevők. Ezt követően az alkalmas ajánlattevők ajánlatát a bíráló bizottság szakmailag értékeli, elvégzi a bírálati eljárást és megállapítja az ajánlatok szerinti sorrendet.

5.3. Ajánlattételi határidő: 2015. május 04.   15 óra

5.4. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig tart.

5.5. Az ajánlat nyelve: magyar

5.6. Hiánypótlás lehetősége:

Az ajánlatkérő a hiányok pótlására teljes körben lehetőséget biztosít.

5.7. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. május

VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk

6.1. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát.

A címpéldány lehet egyszerű másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve.

6.2. Az ajánlattevő csatolja az ajánlat tárgya szerinti tevékenységre megkötött felelősségbiztosítása (egyéb biztosítása) kötvényének egyszerű másolatát vagy nyilatkozzon, hogy a tárgy szerinti munkára felelősségbiztosítási (egyéb biztosítási) szerződést fog kötni.

6.3. Ajánlattevő csatolja a tárgybeli tevékenység végzéséhez szükséges hatósági vagy egyéb engedélyek és minősítések egyszerű másolatát. (ATI-KTVF engedély, A 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól)

6.4. Az Ajánlattevő engedélyében szerepeljen az alábbi EWC kód.

(emésztőgödörből származó szennyvíz PI EWC kód 20 03 04)

6.5. Ajánlattevő csatolja a folyékony hulladék elhelyezésére vonatkozó szerződések egyszerű másolatát. (Vízmű Rt. )

6.6. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy üzemeltetést akadályozó vészhelyzetben maximum 1 óra reagálási idő alatt megkezdi a szükséges munkát. Amennyiben ajánlattevő e nyilatkozatát nem csatolja, úgy ajánlata érvénytelen.

6.7. Nyilatkozzon, hogy a szolgáltatás során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot elszállítja, az elszállított hulladékkal kapcsolatban Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli.

6.8. Elvárás a szolgáltatóval szemben

Reagálási idő										óra

- Munkanapokon:

Ajánlatkérő reagálási időn a munkanapokon 700 és 17 óra közötti időszakban történő telefonértesítéstől a munka megkezdéséig eltelt időt érti. Például a 16 órakor bejelentett hibát 2 órás reagálási idő esetén leendő vállalkozónak a következő munkanap 800 óráig meg kell kezdeni. Minimálisan 2 óra reagálási időt fogad el az ajánlatkérő. A 3 órán túli reagálási időt megjelölő ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

- Munkaszüneti és ünnepnapokon:

Reagálási időn munkaszüneti és ünnepnapokon Megrendelő a bejelentés és a munka megkezdése közötti időszakot érti. Vállalkozó a megadott reagálási időn belül megkezdi a szükséges munkát. Megrendelő munkaszüneti és ünnepnapokon csak az üzemeltetést akadályozó esetekben veszi igénybe a szolgáltatást.

VII. Szolgáltatás műszaki leírása

7.1. A beszerzés tárgyának szakmai leírása:

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek területén (2. sz. Melléklet ) eseti megrendelésre csatornatisztítás, szippantás és dugulás elhárítás tevékenység elvégzése. Csapadék és szennyvízcsatornák, elvezetők tisztítása, mosatása, gyűjtő és egyéb aknák pld. zsírfogó aknák, állatházak aknáinak szippantása, szennyvíz elszállítással, dugulás elhárítás szükség esetén, épületen belül is. Munkaidőn túl nagyobb vihar következtében lehullott esővíz által elöntött helyiségek szivattyúzása, valamint épületek üzemeltetését akadályozó dugulás esetén a dugulás elhárítása.

7.2. A Kbt. Értelmező rendelkezései 15. pontjában szakmai specifikáció, az adott közbeszerzési tárgy tekintetében értelmezhető körben: ---

7.2.1. minőség: MSZ szerinti I. osztályú minőségben, a vonatkozó jogi és szakmai előírások maradéktalan betartásával.

7.2.2. teljesítmény:---

7.2.3. biztonság: A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII Törvény  és egyéb vonatkozó előírások szerint.

7.2.5. méretekre vonatkozó jellemzők: folyóméter, m3

7.2.6. minőségbiztosítás:---

7.2.7. terminológiára, jelekre, vonatkozó követelmények: a szabványokban előírtak szerint.

7.2.8. vizsgálati módszerek: Szemrevételezéssel.

7.2.9. csomagolás, jelölés, címkézés:---

7.2.10. tervezésre és költségekre vonatkozó szabályok:---

7.2.11. a munkák vizsgálati, ellenőrzési és átvételi feltételei: Mennyiségi adatok szerint szemrevételezéssel.

7.2.12. építési eljárások vagy technológiák:  A vonatkozó jogszabályok 2000. évi XLIII. Törvény, 98/2001. (VI.15.)  Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KÖM Rendelet  A hulladékok jegyzékéről, valamint a szakmai- és szabvány előírás szerinti technológia alkalmazása.

98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

7.3. európai szabványokat közzétevő nemzeti szabvány, európai műszaki tanúsítvány vagy közös műszaki leírás:

MI-10-229-87	Közműves csatornahálózat üzemeltetése

ME-10-459-1.94: 1994	Települési folyékony hulladékok tisztítása közüzemi szennyvíztisztító telepeken –általános követelmények

ME-10-459-2: 1994	Települési folyékony hulladékok tisztítása közüzemi szennyvíztisztító telepen és ezek előkezelési technológiái

ME-10-459-3: 1993	Települési folyékony hulladék elhelyezése és az elhelyezés ártalmatlanító telepen

MSZ-10-2085: 1980	Vízgazdálkodás szakkifejezések és fogalom meghatározások

A dokumentáció mellékletei:

~ Szerződéstervezet

~ Épületjegyzék a SZTE csatornatisztítási tevékenységéhez

2. Vállalkozási szerződéses feltételek

mely létrejött egyrészről a

Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., képviseli: Dr. Rovó István létesítménygazdálkodási igazgató, és Ifkovics Kálmán pénzügyi ellenjegyző), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

…………………….. (…………………., adószám: …………………, bankszámlaszám: ………………….. (…………………), vállalkozói igazolvány szám: ……………..), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, együttes használatban: Szerződő Felek)között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya:

Megrendelő beszerzési eljárás eredményeképpen megrendeli, Vállalkozó elvállalja, a Szegedi Tudományegyetem (2. sz. melléklet) szervezeti egységeinek területén eseti megrendelés alapján a csatornatisztítás, szennyvízszippantás, szennyvízelszállítás és dugulás elhárítás elvégzését. A beszerzési eljárással lefolytatott eljárásban keletkezett iratok, dokumentációk (ajánlattételi felhívás, ajánlat stb.) e szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

II. A szerződés időtartama:

A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított egy+1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, felek az egy éves időszak lejártát követőn, közös megegyezéssel további 1 évig meghosszabbíthatják a szerződést, az addigi vállalkozói díj azonos szinten tartása mellett.

III. A Vállalkozó kötelezettségei:

1. A Vállalkozó folyamatosan biztosítja a telefonelérhetőséget, kötelezi magát, hogy a tárgyi munkákat a fenti szervezeti egységeknél (munkanapon) a telefon bejelentést követő 2 óra időponton belül megkezdi, munkaszüneti és ünnepnapon a telefonbejelentést követő 2 óra időponton belül megkezdi.

2. Megrendelőnél bekövetkezett, üzemeltetést akadályozó vészhelyzet esetén (pld.: nagy esőzés, egyéb) a telefonbejelentést követő maximum 2 óra időponton belül megkezdi, majd elvégzi a tárgyi munkákat Vállalkozó.

3. Vállalkozó köteles hibabejelentésre munkanapokon 700-tól 17 óráig tartó időszakban, munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint Megrendelőnél bekövetkezett vészhelyzet esetén telefonos elérhetőséget biztosítani.

Hibabejelentés telefonszáma munkanapokon 7-17 óráig:	…………………….

telefaxszáma:	…………………….

Hibabejelentés telefonszáma munkaszüneti és ünnep-

napokon, valamint vészhelyzet esetén:				…………………….

4. A szolgáltatás elvégzésére történő kiérkezéskor köteles bejelentkezni a Megrendelő helyszíni képviselőjénél, akivel a munka elvégzését is le kell igazoltatni, feltüntetve a munka jellegét, időtartamát, amelyek a szolgáltatás árát meghatározzák.

5. Vállalkozó – amennyiben a megrendelt munkát a vállalt időponton túl kezdi meg – kötbér fizetésére köteles. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. A késedelmi kötbér mértéke – napi bruttó 10.000,- Ft. A kötbér a vállalt reagálási időn túli munkakezdésből esedékes. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni. Évente 3 alkalommal előforduló késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a szerződés felmondására jogosítja Megrendelőt.

6. A vállalkozó az általa végzett csatornatisztításra, szennyvízszippantásra, szennyvízelszállításra és dugulás elhárításra 6 hónap időtartam garanciát vállal.

7. Vállalkozó kijelenti, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

8. A szippantott, zagyolt szennyvizet átveszi, elszállítja és szabályosan elhelyezi. Az átvétel időpontját követően a szállítmánnyal kapcsolatos teljes körű felelősség Vállalkozót terheli.

9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a rögzített szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések előírásainak betartásával, a szükséges hatósági engedélyek birtokában végzi.

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyetem területén a munkavégzés során betartja a környezetvédelmi jogszabályok előírásait, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat. Az Egyetem területén végzett tárgyi munka esetében a biztonságos és egészséges feltételekért Vállalkozó a felelős.

11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, ha bármely érdekkörében felmerülő okból teljesíteni nem tud, köteles – saját költségén – helyettes szolgáltatóról gondoskodni. A helyettes szolgáltató eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást követően a munkaterületet rendeltetésre alkalmas állapotban adja át.

13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató alkalmazottaira, beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szolgáltató hitelt érdemlően figyelmeztetni.

14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a számla benyújtásával együtt mellékeli a szállítójegyet, melyen feltünteti az EWC kódot.

(emésztőgödörből származó szennyvíz szállítása esetén az EWC kód 20 03 04)

IV. A Megrendelő kötelezettségei:

1. Megrendelő a telefonon történő bejelentéskor köteles bejelenteni a szervezeti egység nevét, pontos címét, a költségviselő témaszámot, a kontaktszemély nevét, elérhetőségét és az elhárítandó hibajelenséget

2. Megrendelő köteles a szolgáltatás megrendelést, a telefonértesítést írásbeli megrendeléssel megerősíteni minden alkalommal. Az írásbeli megrendelés történhet a megrendelésre és teljesítményigazolásra kialakított speciális munkalapon a hibaelhárítással egy időben, vagy megrendelő levélben, amely a hibaelhárítást követően érkezik meg Szolgáltatóhoz.

3. Köteles a munkaterületet a feladat elvégzésére alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Esetenként – szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelően – a munkaterületet jól ismerő személyt is rendelkezésre bocsát.

4. Köteles az elvégzett munkánál a teljes körűen kitöltött munkalapot leigazolni.

5. Megrendelő a munkaszüneti és ünnepnapokon csak működtetést akadályozó esetekben veheti igénybe a szolgáltatást.

V. Együttműködési kötelezettség:

1. Szerződő felek a szerződéssel elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen együttműködnek, és haladéktalanul értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Felek részéről kijelölt kapcsolattartó személyek:

Megrendelő képviselője: Viszmeg Ivett  főmunkatárs, SZTE Szolgáltatás Szervezési Iroda

telefon: 06-62/545-604, 06-30/565-3718

Vállalkozó képviselője:

VI. Vállalkozói díj:

1. Vállalkozó az eseti megrendelésekre történő szolgáltatást az alábbi árakon végzi: (ÁFA nélküli árak):

- Csatornatisztítás, mosatás 1 gépes	Ft/gépóra

- Csatornatisztítás, mosatás 2 gépes	Ft/gépóra

- Dugulás elhárítás	Ft/gépóra

- Szennyvízszippantás-elszállítás	Ft/m3

- Zsíriszap (zsírfogó akna tartalmának szippantása-elszállítása)	Ft/m3

- Nagy mennyiségű csapadékvíz

(pincék, udvari csatornák szivattyúzása)	Ft/óra

VII. Általános fizetési feltételek:

Vállalkozó a megrendelt munka elvégzését a munkalapon leigazoltatja Megrendelő megbízott képviselőjével. A munkalap képezi a számla alapbizonylatát. Vállalkozó a számlát a Szolgáltatás Szervezési Irodára köteles minden esetben benyújtani. Megrendelő az esetenként benyújtott számla ellenében 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a szolgáltatás ellenértékét a Vállalkozó által megjelölt bankszámlára. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Jelen vállalkozói szerződés mellékletei, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi

– Épületjegyzék a SZTE csatornatisztítási tevékenységéhez

VIII. Záró rendelkezések:

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető: SZTE szervezeti egységei

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. E szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, mely példányonként 4 (négy) sorszámozott oldalt tartalmaz.

Szeged, 2015. május

_________________________			______________________

###### Szegedi Tudományegyetem

(megrendelő)						(vállalkozó)

3. Épületjegyzék a SZTE csatornatisztítási tevékenységéhez

| Sorszám | Intézet/telephely | KTJ: | Átemelőaknás | Szennyvízaknás | Zsírfogóaknás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZTE Gazdaságtudományi Kar (Szeged, Kálvária sgt 1.) |  |  | 2 db |  |
| 2. | SZTE Egyetem utcai épület (Szeged, Egyetem u. 2.) | 100781039 |  |  |  |
| 3. | SZTE Irinyi épület (Szeged, Tisza L. krt .103.) | 100781017 |  |  | zsírfogóaknás |
| 4. | SZTE Móra Oktatási épület (Szeged, Zoltán u. 14.) | 101141890 |  |  |  |
| 5. | SZTE TTIK Biológiai Intézet (Szeged, Közép fasor 52.) | 100781028 |  | Tenisz pálya (Újszeged) |  |
| 6. | SZTE TTIK Növénytani Tanszék és Füvészkert (Szeged, Lövölde u. 42.) | 100780973 |  | Csillagvizsgáló (Füvészkert) |  |
| 7. | SZTE Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth L. sgt. 74.) | 100780733 |  |  |  |
| 8. | SZTE Mezőgazdasági Kar (Hmvhely, Andrássy út 15.) | 100780995 |  |  |  |
| 9. | SZTE Mérnöki Kar (Szeged, Mars tér 7.) | 100780939 | Mars tér 7. szám alatti épület alagsor | Szabadidőközpont |  |
| 10. | SZTE Mérnöki Kar. Oktatási ép. (Szeged, Moszkvai krt. 5-7.) | 100780755 |  |  | Zsírfogóakna is van |
| 11. | SZTE Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Klinika (Szeged, Tisza L. krt. 64.) | 101143791 |  | 1 db Szennyvízakna |  |
| 12. | Semmelweis Ignác Kollégium (Semmelweis u. 4.) |  |  |  | Zsírfogóakna is van |
| 13. | Ásotthalom Alkotóház |  |  |  | Zsírfogóakna van |
| 14. | SZTE ÁOK Kari Óvoda (Szeged, Kossuth L. sgt. 35.) | 101143643 |  |  |  |
| 15. | SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gazdasági Igazgatóság (Szeged, Tisza L. krt. 107.) | 101143997 |  |  | zsírfogóaknás |
| 16. | SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Leányszállója (Szeged, Leányszállás köz 2.) | 101141649 |  | 12 db szennyvízakna |  |
| 17. | SZTE ÁOK Kísérleti Állatház (Domaszék, hrsz. 045/23.) | 100780777 |  | 23 db átfolyó akna 1 db konyhai akna 1 db ülepítő akna 1 db szikkasztó akna | 1 db zsírfogóakna |
| 18. | SZTE ÁOK Kísérleti Állatház (Domaszék, hrsz. 045/23.) KISÁLLATHÁZ |  |  | 2 db nagy akna 3 db átfolyó akna |  |
| 19. | SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Kórház (II) (6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.) | 100294894 |  | 68 db | 1 db zsírfogóakna |

Szeged, 2015. április