Automata pipetták javítása, kalibrálása:                         1.számú Melléklet

| Műszer fajtája | Gyártó | Típus | Mennyiség | Nettó | Nettó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | munkadíj | munkadíj |
|  |  |  |  | (Ft/db) | összesen (Ft) |
|  |  |  | [db] |  |  |
| Automata pipetta | Biohit proline | 0,5-10 ul | 2 |  |  |
| Automata pipetta | Biohit proline | 1-5 ml | 1 |  |  |
| Automata pipetta | Biohit proline | 5-50 ul | 3 |  |  |
| Automata pipetta | BRC | 100-1000 ul | 5 |  |  |
| Automata pipetta | BRC | 10-100 ul | 1 |  |  |
| Automata pipetta | BRC | 1-5 ml | 2 |  |  |
| Automata pipetta | BRC | 20-200 ul | 4 |  |  |
| Automata pipetta | BRC | 2-20 ul | 1 |  |  |
| Automata pipetta | BRC | 5-50 ul | 1 |  |  |
| Automata pipetta | Eppendorf | 0,5-10 ul | 1 |  |  |
| Automata pipetta | Eppendorf multipette plus sorozatpipetta | 10 ml | 1 |  |  |
| Automata pipetta | Eppendorf sorozatpipetta | 5 ml | 2 |  |  |
| Automata pipetta | Finnpipette | 200-1000 ul | 2 |  |  |
| Automata pipetta | Finnpipette | 20-200 ul | 1 |  |  |
| Automata pipetta | Genex Beta | 20-200 ul | 2 |  |  |
| Automata pipetta | Gilson | 1000 ul | 4 |  |  |
| Automata pipetta | Gilson | 20 ul | 2 |  |  |
| Automata pipetta | Gilson | 200 ul | 2 |  |  |
| Automata pipetta | Gilson | 5000 ul | 1 |  |  |
|  |  | Összesen: | 38 |  |  |