Ajánlati feltételek és műszaki dokumentáció

SZTE/2012/PSZ0076

- Az ajánlat benyújtásához szükséges minimális feltételek:

  - Az Ajánlattevő részéről legalább 1 fő rendelkezzen középfokú gyengeáramú műszaki ismeretekkel.

  - Az Ajánlattevő rendelkezzen referenciával az elmúlt 3 éven belül legalább 12 hónapig minimum 500 db telefonvonal javításáról, vagy hibaelhárításáról, vagy karbantartásáról, vagy üzemeltetéséről.

  - Ajánlattevő rendelkezzen Csongrád-megyei székhellyel vagy telephellyel.

- Az egyetem távközlési hálózatának felépítése:

  - ERICSSON MD110 TSV telefon alközpont (26 db lim)

  - Telefonközpontokhoz kapcsolódó gépoldali KRONE rendezők és rack szekrények

  - Épületek rendezői

  - Gerinc kábelhálózat

  - Rendezők összekötő kábelei

  - Rack szekrények patch kábelei

  - Egyedi kábelhálózat

  - Telefaxok (Canon, Panasonic, stb.)

  - Digitális rendszerkészülékek (Schrack, Ericsson, Astra)

  - Vezetékes cordless analóg telefonok (Panasonic, Siemens, Philips stb.)

  - Analóg telefonok (Siemens, Trifon, Panasonic, stb.)

  - Összesen 3600 db telefonmellék

Az elvégzendő feladatoknál átalány egységár megadása szükséges az Ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi tételre a beérkezett ajánlatok összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében.

Az a beérkezett Ajánlat, mely nem tartalmazza az Ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi tételre az átalány egységárat, érvénytelennek minősül.