Karbantartási anyagok beszerzése

Kazánlemez 10 mm	1 tábla

Kazánlemez 8 mm	1 tábla

Alumínium lemez 1mm	2 tábla

Alumínium lemez 2mm	2 tábla

WC öblítő szelep ¾”	1 db

WC ülőke	2 db

Mosogató szifon + leeresztő szelep (2 aknás)	2 db

Mosogató szifon + leresztő szelep (csepptálcás)	2 db

Zuhany csaptelep, gégecsővel, kézitusolóval	2 db

Kludi2 csapbelső + ricni	10 db

Kludi díszgomb hideg meleg	20 db

Kludi2 javítókészlet	6 db

Awab csőbilincs 8- 14	10 db

Awab csőbilincs 13- 20	10 db

Awab csőbilincs 19- 28	10 db

Awab csőbilincs 26- 38	10 db

Awab csőbilincs 32- 44	10 db

Awab csőbilincs 44- 56	10 db

WELLFLEX TKK-2Y PN40 DN50	2 db

WELLFLEX TKK-2Y PN40 DN25	4 db

WELLFLEX TKK-2Y PN40 DN20	4 db

WELLFLEX TKK-2Y PN40 DN15	6 db

MSG nyomás csökkentő 0,1-1,0 bar „A” DN25 PN16	1 db

Gőzszelep PN40 DN150	1 db

Gőzszelep PN40 DN100	1 db

Gőzszelep PN40 DN80	1 db

Gőzszelep PN16 DN50	4 db

Gőzszelep PN16 DN40	4 db

Gőzszelep PN16 DN32	4 db

Gőzszelep PN16 DN25	4 db

Gőzszelep PN16 DN20	4 db

Gőzszelep PN16 DN15	6 db

RETURVENT visszacsapó szelep DN40 PN16	4 db

RETURVENT visszacsapó szelep DN50 PN16	2 db

RETURVENT visszacsapó szelep DN65 PN16	2 db

Karima PN16 DN50	4 db

Karima PN16 DN40	4 db

Karima PN16 DN32	4 db

Karima PN16 DN25	4 db

Karima PN16 DN20	8 db

Karima PN16 DN15	8 db

Patentív 2”		6 db

Karimatömítés DN150	4 db

Karimatömítés DN100	4 db

Karimatömítés DN80	20 db

Karimatömítés DN65	20 db

Karimatömítés DN50	20 db

Karimatömítés DN40	20 db

Karimatömítés DN32	20 db

Karimatömítés DN25	20 db

Karimatömítés DN20	20 db

Karimatömítés DN15	40 db

Klinger SIL C-4409 1000x1500x2	1 db

Klinger SIL C-4409 1000x1500x3	1 db

Klinger SIL C-4409 1000x1500x4	1 db

Vásznas gumilemez 2mm	1 m2

Kender, dobozos		2 db

½” fekete varrat nélküli cső	30 fm

¾” fekete varrat nélküli cső	30 fm

5/4” fekete varrat nélküli cső	18 fm

6/4” fekete varrat nélküli cső	18 fm

2” fekete varrat nélküli cső	18 fm

OK4616 elektróda 2,5mm	10 kg

Lánghegesztő pálca 2x1000 mm	1 csomag

Lánghegesztő pálca sárgaréz 2x1000 mm	1 csomag

Keményforrasz ezüst, bevonatos	3 szál

Folyatószer (borax)	1 doboz

Hőálló csapágyzsír	1 kg

Műszerolaj	500 ml

Supralux Durol hőálló ezüst 0,75	5 doboz

Supralux H-300 aromás higító 1 liter	5 db

Ecset 60 zománc festékhez	6 db

Vízmentes dugalj falon kívüli 2+F	10 db

Vízmentes dugalj 3x2+F	5 db

Dugvilla 2+F	10 db

Kapcsoló KKM-O	5 db

Telemecanique LC1K 160 1P7	10 db

Finder kisrelé TYPE60.13 10A 250V	10 db

Finder foglalat F90.03	5

Tömszelencse 13,5	20 db

Tömszelence 16	20 db

Tömszelence 21	20 db

Kismegszakító 3x16A C	2 db

Kismegszakító 3x20A C	2 db

Kismegszakító 3x25A C	2 db

Kismegszakító 3x32A C	2 db

Kismegszakító 3x40A C	2 db

Kismegszakító 3x63A C	2 db

Fénycsőgyűjtó 4-22W	1 doboz

Fénycsőgyűjtó 4-40W	1 doboz

Fénycsőgyűjtó 4-80W	1 doboz

Fénycső 36W	25 db

Fénycső LPE PH TL-D 58W/830/840	25 db

Fénycső 18W	25 db

Ízzó 250V / 60W	50 db

Ízzó 250V / 40W	50 db

HMLi 160W	5 db

EUROPROOF 258 búra	10 db

EUROPROOF műanyag békazár	300 db

Kijáratjelző lámpa	4 db

Kábel MT2x0,75	100 m

Kábel MT2x1,5	100 m

Kábel MT3x0,75	100 m

Kábel MT3x1,5	100 m

Kábel MT5x1,5	100 m

Kábel MT5x2,5	100 m

Kábelkötegelő fekete 140x3,6	100 db

Kábelkötegelő fekete 250x4,8	100 db

Kábelkötegelő fekete 360x7,5	100 db

Kábelkötegelő fekete 450x7,5	100 db

Kábelkötegelő fekete 550x9	100 db

Szigetelt érvéghüvely 0,75	100 db

Szigetelt érvéghüvely 1,5	100 db

Szigetelt érvéghüvely 2,5	100 db

Szigetelt érvéghüvely 4,0	100 db

Szigetelt érvéghüvely 6,0	50 db

Szigetelt érvéghüvely 10,0	50 db

Szigetelt érvéghüvely 16,0	50 db

Szigetelő szalag fekete	5 db

Szigetelő szalag kék	5 db

Szigetelő szalag zöld/sárga	5 db

Kontakt tisztító spray	2 db

Tételes árajánlat!