10/E/2017/SZTE

# KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

# uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárásban

„(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése”

tárgyban

Szegedi Tudományegyetem

# 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

2017.

TARTALOMJEGYZÉK

I. 	AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

# II.	ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

- A Dokumentációban előforduló kifejezések

- Kiegészítő Tájékoztatás kérése

- Az Ajánlatok elkészítésének és benyújtásának költségei

- Az Ajánlatok elkészítésére vonatkozó előírások

- Az Ajánlatok kötelező tartalmi elemei

- Közös ajánlattétel

- Az Ajánlatra vonatkozó formai előírások

- Az Ajánlatok benyújtása

- Az eljárás tárgya, főbb mennyisége

- Az Ajánlatok felbontása

- Az Ajánlatok értékelése

- A Szerződés megkötése

- A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti információt biztosító szervezetek

III.	SZERZŐDÉSTERVEZET

IV.	MINTÁK

V. 	MŰSZAKI LEÍRÁS

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szegedi Tudományegyetem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel:

Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás.

I. Ajánlatkérő

1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

1.2. A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok:

Szegedi Tudományegyetem

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Tel: (+36) 62/546-481

Fax: (+36) 62/545-073

E-mail: zsingor.marianna@gmf.u-szeged.hu

1.3. Ajánlatkérő képviselője:

EU-MED TENDER Kft. képviseletében: Dr. Mendebaba Radmila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Székhely: 1073 Budapest, Dob u. 84. 3. em. 4.

Tel: +36 20/521-0881

E-mail: kozbeszerzes.tanacsado@gmf.u-szeged.hu

1.4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Neve: Dr. Mendebaba Radmila

Lajstromszáma:00076

Székhely: 6723 Szeged Csaba u. 43.

Tel: +36 20/521-0881

E-mail: kozbeszerzes.tanacsado@gmf.u-szeged.hu

II.

## ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

Ajánlatkérő:	Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban: Ajánlatkérő

Ajánlattevő: 	A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3. § 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

## Eljárást Megindító

## Felhívás:	Az Ajánlatkérő által a Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti hirdetmény nélküli nyílt Közbeszerzési Eljárásban közvetlenül megküldött eljárást megindító felhívás.

Közbeszerzési

dokumentum: 	Minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, ide nem értve az eljárást megindító  felhívást, így különösen a műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéstervezet, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái

Ajánlat: 	Az Eljárást Megindító Felhívásban és Dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő által készített Ajánlat, az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó: 	Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót

Jogszabályi hivatkozások:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.);

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról;

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.);

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési eljárást lebonyolító Szervezettől az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Szegedi Tudományegyetem

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Telefon: +36 62/546-481

E-mail: zsingor.marianna@gmf.u-szeged.hu

Az ilyen kérelmeket írásban (levélben, telefaxon, e-mailben) kell eljuttatni. Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot, e-mail címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő a rendelkezésre, a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Ajánlatkérő az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás(ok) tartalmára is figyelemmel értékeli, melyre tekintettel Ajánlattevőnek ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve kell elkészíteni és benyújtani.

3. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek az Ajánlattevőt terhelik, ide nem értve a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdése szerinti esetet.

4. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes közbeszerzési dokumentum átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési dokumentum valamely részének átvételét. Ahol az eljárást megindító felhívás vagy a jelen közbeszerzési dokumentum egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, amelyet hitelesíttetni nem kell.

Ajánlattevő felel azért, hogy az általa a közbeszerzési eljárás során szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Ezzel összefüggésben ajánlatkérő nem felel azért, hogy az ajánlattevő által megadott elérhetőségek valamelyikén továbbított bármely dokumentum ajánlattevői oldalon felmerült technikai okok, vagy hibás adatközlés következtében határidőben vagy egyáltalán nem érkezik meg. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően kizárólag a benyújtott ajánlat felolvasó lapján feltüntetett elérhetőségeket veszi figyelembe a hiánypótlási felhívás, indokolás/felvilágosítás kérés illetve egyéb tájékoztatások stb. megküldése során.

5. AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

Az ajánlatoknak– figyelemmel a Kbt. 66-67. §-ra a következő iratokat kell tartalmazni:

| Melléklet a Formanyomtatványok között | Iratanyag megnevezése |
| --- | --- |
| — | Fedlap |
| — | Tartalomjegyzék |
| 1. sz. melléklet | Felolvasólap |
| — | Aláírási címpéldány vagy aláírás minta; |
| 2. sz. melléklet | Kbt. 66 § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozat – Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt formában kell benyújtania |
| 3. sz. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése és Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján |
| 4. sz. melléklet | Nyilatkozat kizáró okokról Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján, 321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§ szerint |
| 5. sz. melléklet | Nyilatkozat alkalmasságról (Kbt. 114. § (2)) |
| 6. sz. melléklet | A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. |
| 7. sz. melléklet | Közös ajánlattevők nyilatkozata |
| 8. sz. melléklet | Nyilatkozat változás bejelentésről |
| 9. sz. melléklet | Nyilatkozat tulajdonosi szerkezetről a Kbt. 62. § k) pont kb) alpontra vonatkozóan. |
| 10. sz. melléklet | Nyilatkozat a beszámoló http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapon keresztül történő megismerhetőségéről |
| 11. sz. melléklet | Nyilatkozat üzleti titokról |
| 12. sz. melléklet | Nyilatkozat elektronikus példányról |
| 13. sz. melléklet | Nyilatkozat a szerződés tervezetben foglalt feltételek vállalásáról |
| 14. sz. melléklet | Árazott műszaki specifikáció, ajánlat |
| — | Tartalmazza az eszköz pontos leírását, gyártó által kiadottak szerint, ez lehet angol/német nyelvű leírás is. |

Az alkalmasság igazolásához az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra tekintettel ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felszólításra a következőket kell csatolnia:

- a megajánlott eszköz CE tanúsítványa, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány.

A tanúsítványt Ajánlatkérő elfogadja angol/német nyelven is. A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és Ctv. hatálya alá tartozó szervezet esetén cégszerű aláírással kell ellátni.

Ajánlattevőknek ajánlatukat a jelen közbeszerzési dokumentumban fentebb meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtaniuk különös tekintettel az alábbiakra.

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, aki/amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozásának lehetőségét kizárja.

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:

- a közös Ajánlattevők nevét;

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét, illetve külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), ill. bontó feltételtől.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

7. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlatot írásban, 1 (egy) db papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, 1 (egy) db elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni a következőket: 10/E/2017/SZTE „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!".

Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

Az ajánlat formai követelményeire az alábbi előírásokat kell alkalmazni:

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 71-72. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály vagy a felhívás eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell tartalmaznia.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők nyújtsanak be nyilatkozatot arról, hogy az általuk benyújtott felelős fordítás tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

8. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

A papír alapú ajánlatot az elektronikus példánnyal egy közös, zárt és roncsolás-mentes borítékba/csomagba helyezve, lezárva kell benyújtani. A borítékra a következőt kell ráírni: 10/E/2017/SZTE „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése”„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!".

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja, melyet az ajánlatot benyújtó személy köteles aláírásával ellátni.

Az ajánlatot postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. (Kbt. 53. § (8) bekezdés).

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 30 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.

9. AZ ELJÁRÁS TÁRGYA, FŐBB MENNYISÉGE

1. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés

2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei:

„(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” beszerzésére az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Tanszékcsoport részére. Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök szállítása.

Fő CPV-kód:  3840000-9 (Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék

3. Mennyiség:

1 db eszköz, amely műszaki leírását és adatait a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

4. A teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

NUTS-kód: HU-333

5. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:

A szerződéskötést követő összesen 90 napon belül kell teljesíteni a szállítást. Előteljesítés lehetséges.

6. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja:

Az ajánlatkérő a megrendelt áruk ellenértékét az igazolt teljesítést követően számla ellenében banki átutalással fizeti, magyar forintban a Ptk. 6:130. § (1) – (2) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 130. § (1)).

A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alkalmazandók.  A vételár a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget, az átadással felmerülő és minden egyéb, a teljesítéshez kapcsolódó költséget magába foglalja.

A részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező Szerződés tervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlat felbontásának időpontjáról az Ajánlattevő külön értesítést nem kap.

Az ajánlat felbontásának helye és időpontja: az eljárást megindító felhívás IV.2.6) pontjában foglaltak szerint.

Az ajánlatot az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személy bontja fel. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.

Az ajánlat felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevő részére.

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 68.§ (3) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal ajánlatkérő képviselője lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor.

11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban ismertetett szempont alapján értékeli, az alábbiakban ismertetett módszerek szerint.

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelynek érdekében ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az egyes részszempontokat, és az azok alapján történő értékelés módszerét:

| Értékelés megnevezése | Értékelési szempont | Súlyszám |
| --- | --- | --- |
| 1. Nettó ár (Ft) | előny az alacsonyabb | 80 |
| 2. Minta előkészítési hőmérséklet min. 350 ºC, max. 400 ºC | előny a több | 5 |
| 3. A rendszer tartalmazzon legalább egy ±0,01 ºC pontossággal biztosító keringető hűtő/fűtő termosztátot | 0 és 80 ºC között – 1 pont, -10 és 90 ºC között 5 pont, -20 és 100 ºC között 10 pont | 5 |
| 4. Jótállás min. 12 hónap, max. 36 hónap | előny a több | 10 |

Az ajánlati ár esetében (1) , ahol előny a kisebb, a fordított arányosítás elve: P = (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Minta előkészítési hőmérséklet min. 350 ºC, max. 400 ºC értékelési szempont (2) esetében valamint a jótállás mint értékelési szempont (4) esetében előny a több, vagy előny a nagyobb, itt az egyenes arányosítás elve: P = (A vizsgált / A legjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

„A rendszer tartalmazzon legalább egy ±0,01 ºC pontossággal biztosító keringető hűtő/fűtő termosztátot” értékelési szempont (3) esetében a pont kiosztás módszerét alkalmazza ajánlatkérő, az alábbiak szerint:

- 0 és 80 ºC között – 1 pont,

- -10 és 90 ºC között 5 pont,

- -20 és 100 ºC között 10 pont.

Az Ajánlatkérő a részajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között (1-10) részajánlatonként értékeli a fent meghatározottak szerint, majd az egyes értékelési részszempontokra adott pontszámot megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszempontra kijött szorzatokat pedig részajánlatonként összeadja. A leírtak alapján az a részajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a pontozás során két tizedes jegyig számol.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy azon értékelési szempontok esetében, ahol Ajánlatkérő maximum értéket határozott meg, ott a maximumértéknél nagyobb megajánlások esetén is Ajánlatkérő kizárólag a maximum pontszámot tudja megadni.

12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 131. § (1) illetőleg (3) - (8) bekezdésekben foglaltak szerint köti meg.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. A Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján, ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

13. A Kbt. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓT BIZTOSÍTÓ SZERVEK:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály

6721 Szeged, Felső Tisza-Part 17.

Tel: +36-62-553-033, honlap: www.csmkh.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100, fax: +36-1-476-1390, honlap: www.antsz.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefonszám: 06-1-795-1400

Telefax: 06-1-795-0716

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010;

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540

fax: 06-62-680-541
E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95

Tel.: +36-1-301-2900, fax: +36-1-301-2903, honlap: www.mbfh.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-1-428-5100, fax: +36-1-428-5509 www.nav.gov.hu

III.	SZERZŐDÉSTERVEZET

Szegedi Tudományegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Fendler Judit kancellár

Intézményi azonosító: 329815

Adószám: 15329815-2-06

Intézmény statisztikai számjele: 15329815-8542-312-06

Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10028007-00282802-00000000, mint Vevő - továbbiakban „Vevő“ -

másrészről

Név: […]* nyertes ajánlattevő adatai

székhely: […]* nyertes ajánlattevő adatai

adószám: […]* nyertes ajánlattevő adatai

Pénzforgalmi számla száma: […]* nyertes ajánlattevő adatai

Pénzforgalmi szolgáltató: […]* nyertes ajánlattevő adatai

Képviseli: […]* nyertes ajánlattevő adatai

Nyilvántartó cégbíróság neve: […]* nyertes ajánlattevő adatai

Cégjegyzékszám: […]* nyertes ajánlattevő adatai

mint Eladó,- továbbiakban „Eladó” -

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)

PREAMBULUM

Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti hirdetmény nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárást „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyban, melynek nyertese az Eladó, mint nyertes ajánlattevő lett. Szerződő Felek a jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés) a Kbt. 131. §-a alapján kötik meg.

Felek a szerződést a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e.

A közbeszerzési dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendőek, és alkalmazandóak, különös tekintettel az alábbiakra:

- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);

- eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum;

- Eladó ajánlata.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a fenti felsorolás szerinti sorrendnek megfelelő.

Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően abban állapodnak meg, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya a Vevő Ajánlattételi felhívásában és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű, közbeszerzési tárgya szerinti „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése ” (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása). Az árunak újnak kell lennie, nem szállítható használt áru.

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt műszaki leírásnak, valamint az Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásban, jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

Az áru CE jelöléssel, vagy forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

2. Vételár: ………………………….,-Ft + ÁFA, azaz bruttó ………………………….,-Ft

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget teljes mértékben az Eladó viseli, kivéve azokat, amelyet valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.

# Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Nem a fent megjelölt címre küldött számla esetén a Vevő késedelme kizárt.

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Vevő a fenti 2. pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1), (2) bekezdés szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1),(6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az Eladó ........................................... banknál vezetett ......................................... számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Fizetési határidő: a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 nap.

A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.

Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.

Eladó a számlán köteles feltüntetni a projekt kódszámát: GINOP-2.3.2-15-2016-00013

Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladó visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében –Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles.

Nem minősül a Vevő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Eladó hibásan, hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Vevő részére.

Számlázás alvállalkozó igénybevétele esetén:

A kiállított számlához - ha az Eladó vagy az alvállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van az Eladó, vagy az Alvállalkozónak az Eladó megtagadhatja a számla kiegyenlítését.

3.2 A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

3.3. Vevőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.4. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti.

3.5. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4. Szerződés időtartama, teljesítés helye:

4.1. Szerződés időtartama: Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

A jelen szerződés határozott időtartamra a szerződés hatályba lépésétől számított 90 napra jön létre. Az eszköz leszállítását 90 naptári napon belül Eladó köteles teljesíteni. Előteljesítés lehetséges.

4.2. Teljesítési hely:

# Szállítási cím:

Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

5. Az áru átvétele

5.1. Az áru átvétele a Vevő 4. pontban megadott címén történik.

5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a szükséges engedélyek, magyar (vagy angol, vagy német) nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával teljesíti. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában az Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállítólevélen feltünteti.

5.3. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

5.4. A csomagolás felbontását, az áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A csomagbontásról, az áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

5.5. Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

5.6. Eladó kötelezettségét képezi továbbá a leszállított és beüzemelt áru szakszerű használatának elősegítése végett a Vevő részéről felálló kezelőszemélyzet betanítása (adott esetben).

5.7. Eladó az áruhoz köteles az áruhoz 1 példány magyar/angol/német nyelvű kezelési utasítást mellékelni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában a Vevő jogosult megtagadni (adott esetben).

5.8. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

5.9. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

5.10. Eredményes átadás esetén az átadás átvéli jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevő.

5.11. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

6. Teljesítési idő

6.1. A szerződéskötést követő 90 naptári napon belül kell teljesíteni a szállítást. Előteljesítés lehetséges.

6.2. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

6.3. Az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Az Eladó a szállítást követően ……. hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal valamennyi eszközre és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A leszállított áru esetében a szerződés időszaka alatti meghibásodás a nyertes ajánlattevő köteles 2 munkanapon belül megjavítani, szükség esetén csereeszköz biztosításával is. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.

A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

7.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

7.3. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

7.4. Az Eladó a cserealkatrészek elérhetőségét és a szervizelést a jótállás idejére biztosítja.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. Amennyiben a hiba csak az eszköz egy adott részét érinti és az nem jelenti a teljes eszköz hibás használatát, úgy a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás és hibátlan rész arányosításával kerül meghatározásra.

8.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal elállni. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

8.3. Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

8.4. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

9. Hatályba lépés

9.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

9.2. A jelen szerződés csak a Kbt. 141. § által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

9.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

9.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül csatolásra. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve az Eladó által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

10. Vis major

10.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

10.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

10.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

11. Szerződés megszűnése:

11.1. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja a jelen Szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:

- Ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,

- Ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék időtartama alatt), vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

11.2. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Ezen pont szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.3.Vevő jogosult a szerződés felmondani, ha az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.4. A Vevő - a Kbt.  143. § (2) bekezdése értelmében - köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.5. A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani a Kbt. 141. §-ban leírtak figyelembevételével.

12. Választott bíróság, alkalmazott jog

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

13. Záró rendelkezések:

13.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6), különösen az államháztartásról törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1), (1/a) bekezdéseinek értelmében. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

13.2. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

SZTE vonatkozó egysége: Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

13.3. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: Prof. Dr. Kónya Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár

IV. MINTÁK

A nyilatkozatmintákat a jelen közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az ajánlatban a formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.

Ajánlattevő köteles a Felhívás, valamint a többi közbeszerzési dokumentum követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, illetve kért nyilatkozatok mindegyikét a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazottak szerint kell megtenni.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság érvényben lévő tájékoztatóiban szereplő igazolási módokat elfogadja.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítélésére szükséges csatolt dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelősségnek.

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás, jelen közbeszerzési dokumentum, a Közbeszerzési Törvény és valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie.

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

„(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Telefon/fax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: |  |
| Cg. szám: |  |
| Adószám: |  |
| Bank, számlaszám: |  |

Közös ajánlattevő esetén:

közös ajánlattevő cégneve:…………………………………………………

közös ajánlattevő székhelye:………………………………………………..

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja:

| Értékelés megnevezése | Ajánlat |
| --- | --- |
| Nettó ár | nettó …..,-Ft + … % ÁFA, azaz bruttó …. ,-Ft |
| Mintaelőkészítési hőmérséklet min. 350 ºC, max. 400 ºC |  |
| A rendszer tartalmazzon legalább egy ±0,01 ºC pontossággal biztosító keringető hűtő/fűtő termosztátot |  |
| Jótállás min. 12 hónap, max. 36 hónap |  |

Kelt: Hely, év/hónap/nap					………………………………

cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

(Kbt. 66.§ (2), (4) bekezdésre vonatkozóan)

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az „…………………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás és az közbeszerzési dokumentumok  foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ajánlatunk az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak teljes körét magában foglalja.

Ajánlatunkat a szerződéskötésre az eljárást megindító felhívásban előírt időpontig fenntartjuk.

Kijelentjük, hogy a szerződést, amennyiben mint az eljárásban nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, készen állunk az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint megkötni és a fenti összeg ellenében teljesíteni.

Kijelentjük továbbá a Kbt. 66.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hogy cégünk a 2004. évi XXXIV. Tv a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (Kkvt.) szerint mikro- / kis- / középvállalkozásnak minősül/ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Ajánlattevő nevében eljáró, kötelezettség vállalásra feljogosított adatai:

Kapcsolattartó neve:

Címe:

Telefonszám:

Telefaxszám:

E-mail címe:

Jelen nyilatkozatot a „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………, 2017…………….. hó ….. nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

## NYILATKOZAT

## az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában

(Kbt. 66.§ (6) bekezdés, Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján)

„(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú eljárásban

(NEMLEGES NYILATKOZAT CSATOLÁSA IS SZÜKSÉGES)

1.) A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja alapján:

………………………….

………………………….

………………………….

2.) Az 1. pontban megjelölt részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók megnevezése:

| Név | Székhely | Adószám |
| --- | --- | --- |

3.) Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (név, cím, igazolni kívánt alkalmassági követelmény megjelölése Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint:

| Név | Székhely | Igazolni kívánt alkalmassági követelmény (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megadásával!) |
| --- | --- | --- |

4.) Nyilatkozat mellékletei a 3. pont kitöltése esetén:

a Kbt. 65.§ (7) szerint - a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével - csatolandó a kötelezettség vállalását tartalmazó okirat.

Kelt: ……………, 2017…………….. hó ….. nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

## NYILATKOZAT

## A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § -a, valamint a Kbt. 114.§ (1) bekezdése szerint)

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) cégjegyzésre jogosult képviselője az általam képviselt ajánlattevő tekintetében

## NYILATKOZOM

,hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok;

## ,hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;

## hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekkel szemben nem állnak fent a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q)  pontjaiban foglalt kizáró okok. (adott esetben)

Jelen nyilatkozatot a „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………, 2017…………….. hó ….. nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT ALKALMASSÁGRÓL

(Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerint)

Alulírott ……………………………….. mint az ………………… (székhely: ………………..)  (továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nevében a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági pénzügyi és műszaki szakmai alkalmassági követelménynek megfelelnek, valamint az Ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69. § szerint a szükséges igazolásokat benyújtom.

Kelt: (helység, év, hónap, nap)

|  |  | (név) |
| --- | --- | --- |

6. sz. melléklet

ELŐSZERZŐDÉS (minta)

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéhez

Eljárás tárgya: „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése”

Szerződő felek: …………………………………………… (Ajánlattevő)

…………………………………………… (Kapacitást nyújtó szervezet)

Alulírottak, mint a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője, illetve az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezete (továbbiakban: Felek), jelen előszerződéssel kötelezettséget vállalunk, hogy amennyiben az eljárásban az ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez a Felek szerződést kötnek, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: (helység, év, hónap, nap)

…………………………………			…………………………………

Cégszerű aláírás					Cégszerű aláírás

(Ajánlattevő)					   (Kapacitást nyújtó szervezet)

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a közös ajánlattételről

Alulírott cégnév: _____________________________ székhely és cégnév ________________________ székhely ___________________ cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy a „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közösen teszünk ajánlatot az alábbi részek tekintetében:

…………………………

Kijelentjük továbbá, hogy a közös Ajánlattevők kizárólagos képviseletére és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozat tételére a közbeszerzési eljárásban és a szerződés teljesítése során az alábbi személy jogosult:

név ____________________, cím ________________________, telefon ___________________, mobilszám _______________ e-mail __________________ jogosult.

Kijelentjük, hogy a közös Ajánlattevők képviseletére és hatályos jognyilatkozat tételére, valamint a számla benyújtására jogosult a szerződés teljesítése során:

név ____________________, cím ________________________, telefon ___________________, mobilszám _______________ e*mail __________________ jogosult.

Az egyes ajánlattevők által vállalt teljesítés tárgya, aránya és együttműködés módja a szerződés teljesítése során:

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk.

Kelt: (helység, év, hónap, nap)

| _________________________ (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) vezető tag | _________________________ (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) tag |
| --- | --- |

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT

változásbejegyzési eljárásról

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője az „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító  felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek van / nincs változásbejegyzési eljárása folyamatban.

A megfelelő rész aláhúzandó!

Kelt: (helység, év, hónap, nap)

|  |  | (név) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (cégnév) |

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT

TULAJDONOSI SZERKEZETRŐL

A KBT. 62. § (1) K) PONTJA KB) ALPONTJA ALAPJÁN

(321/2015. ( X.30.) Korm. r. 17.(1) bekezdés, valamint a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint)

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 2015. évi CLXIII. törvény 62. § (1) k pont  kb) alpontban foglaltaknak alapján ezennel kijelentem, hogy:

1. társaságunkat szabályozott tőzsdén:

NEM jegyzik/ jegyzik*

2. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja ra) – rb) vagy rc) – rd) alpontja szerint tényleges tulajdonosai neve és állandó lakóhelye (cégkivonattal egyezően kitöltendő!):

| TÉNYLEGES TULAJDONOS NEVE | tulajdoni hányad arány % | ÁLLANDÓ LAKÓHELYE |
| --- | --- | --- |

vagy:

3. Nyilatkozom, hogy Társaságunknak nincs a pénzmosásról szóló a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa (ha releváns, a mondat aláhúzandó).

4. Nyilatkozom 25%-ban, vagy afeletti tulajdonnal rendelkező jogi személyről:

VAN/NINCS*

Amennyiben van, a jogi személy(ek) megnevezése: …………………………………………………….

Nyilatkozom továbbá, (amennyiben a VAN került aláhúzásra) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kc) alpontja alapján, hogy:

közvetetten vagy közvetlenül több,  mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel:

NEM ÁLL FENN/FENNÁLL*

Jelen nyilatkozatot a „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: (helység, év, hónap, nap)

……………………………………….

cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a beszámoló http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapon keresztül történő megismerhetőségéről

„(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt ………………….……………..(Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezet neve)számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján keresztül megismerhető.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást! .

11. számú melléklet

## NYILATKOZAT

## a Kbt. 44. § vonatkozásában az üzleti titokról

A megfelelő rész aláhúzandó!

A/* Alulírott…, mint a(z)… (név) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem tartalmaz.

B/* Alulírott…, mint a(z)… (név) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom – figyelemmel a Kbt. 44. § (1) – (4) bekezdéseire –, hogy ajánlatom kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom. Üzleti titoknak minősülő részeket a fentiek szerint az ajánlatomban külön melléklet tartalmazza.

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titokhoz indokolást csatoltam, melyben részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által indított „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.

Kelt: (helység, év, hónap, nap)

|  |  | (név) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (cégnév) |

*a választott pontnak megfelelően, értelemszerűen kitöltendő

## 12. számú melléklet

## A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat

„(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító ajánlati felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

## 13. számú melléklet

## NYILATKOZAT

## A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN FOGLALT FELTÉTELEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az „………………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a dokumentációban előírt szerződés tervezetben foglaltakat teljes körben megismerte, elfogadta, és vállalja annak maradéktalan teljesítését.

Jelen nyilatkozatot a „(Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………, 2017…………….. hó ….. nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

14. sz. melléklet

Szakmai ajánlat

| Össz. darabszám: 1 db |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve, székhelye: |  |
| Gyártó: |  |
| Megajánlott termék típusa: |  |
| Megajánlott nettó ár: ÁFA: |  |
| Megkövetelt minimum paraméterek, elvárások | Megajánlott paraméter |
| A berendezés alkalmas gőzszorpció teljesen automatikus mérésére statikus-volumetrikus mérési elv alapján | igen/nem |
| Mérlegek terhelhetősége min.: 5 g | igen/nem |
| Tömegmérés felbontása: min. 0,1 μg | igen/nem |
| Relatív nedvesség (RH) tartomány: <2% - 98% | igen/nem |
| RH felbontás: min 0.1% | igen/nem |
| Alkalmas vízgőztől különböző gőzök adszorpciójának/deszorpciójának mérésére. | igen/nem |
| Legalább két egymástól független mérőhellyel rendelkezzen. | igen/nem |
| A manifold és a gőzfejlesztő hőmérséklete: 40 – 110 °C, ±0,02°C felbontással. | igen/nem |
| Mérőhelyenkénti nyomásérzékelő. | igen/nem |
| Mérőhelyenkénti független termosztálás. | igen/nem |
| A számítások tegyék lehetővé a NIST által ajánlott egyenletek alapján történő értékelést. | igen/nem |
| A szoftver tegye lehetővé izosztér adszorpciós hő meghatározását, BET, BJH, DFT, Dubinyin-Raduskevics, t-t-plot, f-plot stb. értékelést. | igen/nem |
| A rendszer tartalmazza a berendezés vezérlésére és az adatfeldolgozásra szolgáló rendszert. | igen/nem |
| Mintaelőkészítési hőmérséklet | minimum 350°C, max. 400 oC (előny a több) |
| A rendszer tartalmazzon legalább egy ±0,01 °C pontossággal biztosító keringtető hűtő/fűtő termosztátot, amelynek tartománya: | 0 és 80 °C közt, 1 pont -10 és 90 °C közt, 5 pont -20 és 100 °C közt, 10 pont |
| Jótállás | min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több) |

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

V. MŰSZAKI LEÍRÁS

Technológiai leírás: (Víz) gőz és gázok adszorpcióját vizsgáló készülék

Figyelem! Az ajánlatkérő elvárásait a mellékletben meghatározott műszaki leírások tartalmazzák. A mellékletben megadott részletes értékeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszközt tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszköz használatában, ill. használhatóságában. Az egyenértékűség megállapítása az ajánlatkérő kompetenciája.

Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!

Az ajánlattevők kötelesek megadni a mellékelt táblázat kitöltésével a megajánlott áru gyártóját és típusjelölését, továbbá az áru műszaki paramétereit, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek ezért érvénytelen.

| A készülékkel szemben támasztott követelmények: Megkövetelt minimum paraméterek, elvárások A berendezés alkalmas gőzszorpció teljesen automatikus mérésére statikus-volumetrikus mérési elv alapján Mérlegek terhelhetősége min.: 5 g Tömegmérés felbontása: min. 0,1 μg Relatív nedvesség (RH) tartomány: <2% - 98% RH felbontás: min 0.1% Alkalmas vízgőztől különböző gőzök adszorpciójának/deszorpciójának mérésére. Legalább két egymástól független mérőhellyel rendelkezzen. A manifold és a gőzfejlesztő hőmérséklete: 40 – 110 °C, ±0,02°C felbontással. Mérőhelyenkénti nyomásérzékelő. Mérőhelyenkénti független termosztálás. A számítások tegyék lehetővé a NIST által ajánlott egyenletek alapján történő értékelést. A szoftver tegye lehetővé izosztér adszorpciós hő meghatározását, BET, BJH, DFT, Dubinyin-Raduskevics, t-t-plot, f-plot stb. értékelést. A rendszer tartalmazza a berendezés vezérlésére és az adatfeldolgozásra szolgáló rendszert. Minta előkészítési hőmérséklet minimum 350°C A rendszer tartalmazzon legalább egy ±0,01 °C pontossággal biztosító keringtető hűtő/fűtő termosztátot, amelynek tartománya: minimum 0 és 80 °C közt Jótállás minimum 12 hónap |  |
| --- | --- |

Közbeszerzési dokumentum kelte: Szeged, 2017. március 8.

.................................................		      ......................................................

Csóti Ferenc					    Dr. Mendebaba Radmila

létesítménygazdálkodási igazgató		felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

.....................................................		      ......................................................

Gila Gyöngyi				Prof. Dr. Kónya Zoltán

projektmenedzser			            projekt szakmai vezető