KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

35/E/2017/SZTE

„Adásvételi keretszerződés fogyóanyagok beszerzésére 29 részajánlati körben - GINOP-2.3.2-15-2016-00015”

tárgyú, nemzeti eljárásrendben folytatott, összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz

III. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő:

Szegedi Tudományegyetem

(6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

2017.

1. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 1. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ProSieve EX Running Buffer vagy ezzel egyenértékű | 10x töménységű Tris/Glicin/SDS futtató puffer, mely SDS-PAGE során alkalmazandó. Kompatibilis PAGErTM Gold gélekkel, és Laemmli rendszerrel. | 1000 ml | 1x 1000 ml | 2 |

2. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 2. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEM Non-Essential Amino Acids Solution vagy ezzel egyenértékű | Nem esszenciális aminosavakat tartalmazó, sterilbe szűrt, sejttenyésztéshez alkalmas oldat 100 ml-es kiszerelésben. A standard minimum esszenciális tápfolyadékhoz képest 100X töménységben tartalmazza az aminosavakat. | 100 mL | 100 mL | 1 |

3. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 3. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIBCO gyártmányú Medium254 vagy ezzel egyenértékű | Melanocita sejtek tenyésztésére alkalmas, humán melanocita növekedéséhez szükséges supplementtel kiegészítendő alap sejttenyésztő médium. Összetétele: kálcium klorid tartalom: 200µM, sejtnövekedés biztosítása: 5 ml-es kiszerelésű, Bovine pituitary extract (BPE) (0.2% v/v), Fetal bovine serum (0.5% v/v), Recombinant human insulin-like growth factor-I (1 µg/ml), Bovine transferrin (5 µg/ml), Basic fibroblast growth factor (3 ng/ml), Hydrocortisone (0.18 µg/ml), Heparin (3 µg/ml), Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) (10 ng/ml) tartalmú, supplementtel kiegészítve 5*103 – 1*105 sejt/cm2 sejtsűrűségig biztosítsa a sejtek proliferációját. | 500 ml | 1x 500 ml | 6 |
| GIBCO gyártmányú Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS) vagy azzal egyenértékű | Humán melanocita sejtek tenyésztéséhez szükséges növekedési faktorokat, hormonokat, és szövetkivonatot tartalmaz. összetétel: 8 komponensű - borjú agyalapi mirigy kivonat: 0,2% v/v; FBS: 0,5% v/v; Rekombináns humán inzulin-szerű növekedési faktor-I: 1 µg/ml; borjú transzferrin: 5 µg/ml; alap fibroblaszt növekedési faktor: 3 ng/ml; hidrokortizon: 0,18 µg/ml; heparin: 3 µg/ml; forbol-12-mirisztatát 13-acetát (PMA): 10 ng/ml) | 5 ml | 1x 5 ml | 6 |

4. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 4. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaqMan® Gene Expression Assays vagy azzal egyenértékű | A génspecifikus reakcióelegy tartalmazzon 2 db amplifikáló primert, illetve 1 db, választhatóan FAM jelölt MGB módosított TaqMan próbát 250 nM koncentrációban. Az amplifikáló primerek 900 nM koncentrációjúak. | 250 rxsn | 1x 250 rxsn | 2 |

5. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 5. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixation/ Permeabilization Concentrate, vagy azzal egyenértékű | Intracelluláris festéshez alkalmas fixáló és permeabilizáló reagens. Transzkripciós faktororok, nukleáris fehérjék (például FOXP3, Ki67), valamint citokinek és kemokinek áramlási citometriával történő meghatározásához alkalmas fixáló és permeabilizáló reagens. A reagenst a permeabilizáló oldószerrel kombinálva kell használni. A Foxp3 Transcription Factor Staining Buffer Set Concentrate része. Kiszerelés 30 ml. | 30 ml | 30 ml | 1 |
| Fixation/ Permeabilization Diluent, vagy azzal egyenértékű | Intracelluláris festéshez alkalmas permeabilizáló oldószer. Transzkripciós faktororok, nukleáris fehérjék (például FOXP3, Ki67), valamint citokinek és kemokinek áramlási citometriával történő meghatározásához alkalmas 10X permeabilizáló oldószer. A permeabilizáló oldószert a fixáló és permeabilizáló reagenssel kombinálva kell használni. A Foxp3 Transcription Factor Staining Buffer Set Diluent része. Kiszerelése 100 ml. | 100 ml | 100 ml | 1 |
| Permeabilisation buffer (10x) vagy azzal egyenértékű | Intracelluláris festéshez alkalmas permeabilizáló oldószer. Transzkripciós faktororok, nukleáris fehérjék (például FOXP3, Ki67), valamint citokinek és kemokinek áramlási citometriával történő meghatározásához alkalmas 10X permeabilizáló oldószer. A permeabilizáló oldószert a fixáló és permeabilizáló reagenssel kombinálva kell használni. A Foxp3 Transcription Factor Staining Buffer Set 10x Permeabilisation buffer része. Kiszerelése 100 ml. | 100 ml | 100 ml | 1 |
| TURBO DNA-free™ Kit vagy azzal egyenértékű termék | RNS minták DNS mentesítésére alkalmas kit. A készlet az alábbiakat tartalmazza: TURBO Dnáz; 10X TURBO Dnáz puffer; Dnáz inaktiváló reagens; nukleázmentes víz. A kit 50 reakcióra elegendő. | 50 reakció | 50 reakció | 1 |
| Stem Pro Osteogenesis Differentiation kit vagy azzal egyenértékű | Humán mezenchimális őssejtek osteogenesis irányába történő differenciáltatására alkalmas, alacsony glükóz tartalmú tenyéztő folyadék. GlutaMax TM-l glutamint tartalmaz. Az endotoxin szint kisebb vagy egyenlő, mint 50 EU/ml. A kit 100 ml médiumot és 10 ml növekedési reagenst tartalmaz. | 1 kit | 1 kit | 1 |
| Stem Pro Chondrogenesis Differentiation kit vagy azzal egyenértékű | Humán mezenchimális őssejtek chondrogenezis irányába történő differenciáltatására alkalmas, alacsony glükóz tartalmú, szérum mentes, GlutaMax TM-l glutamint tartalmazó tenyésztő folyadék. Az endotoxin szint kisebb vagy egyenlő, mint 50 EU/ml. A kit 100 ml médiumot és 10 ml növekedési reagenst tartalmaz. | 1 kit | 1 kit | 1 |
| Stem Pro Adipogenesis Differentiation kit vagy azzal egyenértékű | Humán mezenchimális őssejtek adipogenezis irányába történő differenciáltatására alkalmas, magas glükóz tartalmú, GlutaMax TM-l glutamint tartalmazó tenyésztő folyadék. Az endotoxin szint kisebb vagy egyenlő, mint 50 EU/ml. A kit 100 ml médiumot és 10 ml növekedési reagenst tartalmaz. | 1 kit | 1 kit | 1 |

6. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 6. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fetal Bovine serum vagy azzal egyenértékű | EU által elfogadott, steril, sejttenyésztéshez alkalmas, alacsony 1 EU/ml endotoxin tartalmú, 500 ml-es kiszerelésű FBS. | 500 ml | 1 x 500 ml | 12 |
| GIBCO gyártójú Keratinocyte-SFM, 1X vagy ezzel egyenértékű | Normál humán keratinocita sejek tenyésztésére alkalmas szérum mentes alap sejttenyésztő médium L- glutaminnal kiegészítve, 500 ml-es kiszerelésben. 100nm filterrel szűrt. A kit a táphoz mellékelten külön csomagolva EGF, BPE-t tartalmaz. | 500 ml | 1 x 500 ml | 60 |
| TGFB1 Recombinant Human Protein vagy azzal egyenértékű | Sejtkultúrákhoz adható, alacsony (< 0,1 ng/µg) endotoxin tartalmú, biológiailag aktív ( ED50 = ≤ 0.2 ng⁄mL ) fehérje. | 10 μg | 1x 10 μg | 1 |
| IL4 Recombinant Human Protein vagy azzal egyenértékű | Sejtkultúrákhoz adható, 95%-os tiztaságú, alacsony (< 0,1 ng/µg) endotoxin tartalmú, biológiailag aktív fehérje. | 10 μg | 1x 10 μg | 1 |
| GM-CSF Recombinant Human Protein, Animal Origin Free vagy azzal egyenértékű | Sejtkultúrákhoz adható, alacsony ( < 1 EU/ml) endotoxin tartalmú, biológiailag aktív ( 0,1 ng/ml) fehérje. | 20 μg | 1x 20 μg | 1 |
| Lonza 12-614F/12 DMEM high glükóz (4,5g glükóz) médium, vagy ezzel egyenértékű | Dulbecco Modified Eagle's Medium, L-glutamin nélkül, egyenként 12x 500 ml-es kiszerelésben. 4,5 g/l glükózt tartalmaz. Gyártástól számított minimum 1 évig használható, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá! Nalgene üvegben tárolt. | 500 ml | 12 x 500 ml | 4 |
| Lonza 12-707F/12 DMEM low glükóz (1g glükóz) médium, vagy ezzel egyenértékű | Dulbecco Modified Eagle's Medium, L-glutamin nélkül, egyenként 12x 500 ml-es kiszerelésben. 1 g/l glükózt tartalmaz. Sejttenyésztő médium. Gyártástól számított minimum 1 évig használható, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá! Nalgene üvegben tárolt. | 500 ml | 12 x 500 ml | 4 |
| Lonza 12-167F/12 RPMI 1640 vagy ezzel egyenértékű | RPMI 1640 sejttenyésztő médium, L-glutamin nélkül, egyenként 12x 500 ml-es kiszerelésben. Gyártástól számított minimum 1 évig használható, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá! Nalgene üvegben tárolt. | 500 lm | 12 x 500 ml | 4 |
| Lonza 17-516F/12 PBS vagy ezzel egyenértékű | Phosphate Buffered Saline (PBS) steril, 1x, sejttenyésztéshez alkalmas, kálcium és magnézium mentes. Minimum 1 éves jótállás. Alacsony endotoxin tartalom. Nalgene üvegben tárolt. A kiszerelése egyenként 12x 500ml. Az endotoxin tartaloma kevesebb, mint 1 EU/ml. | 500 ml | 12 x 500 ml | 3 |
| Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Mixture vagy azzal egyenértékű | Tartalmaz 10000 unit/ml Penicillint, 10000 ug/ml Streptomycint és 25 ug/ml Amphotericin-t. Sejttenyésztésre alkalmas. Kiszerelése 100ml. Nalgene üvegben tárolt. | 100 ml | 1 x 100 ml | 10 |
| L-glutamin 200mM | 200 mM L-glutamin, fenol-red mentes, minimum 100 ml-es kiszerelés, sejttenyésztésre alkalmas, steril. 0,145 M NaCL-ot tartalmaz, Nalgene üvegben tárolt. | 500 ml | 1 x 500 ml | 2 |
| DMEM F12 médium vagy azzal egyenértékű | DMEM:F-12 1:1 keverék. 15 mM Hepes-sel, szódium bikarbonáttal, Fenol red-et tartalmaz. Minimum 10x 500ml kiszerelésben. Steril, endotoxin mentes, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá! Jótállása minimum 1 év, a kiszerelése: 12x 500ml. | 500 ml | 12x 500 ml | 4 |

7. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 7. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ProSieve QuadColourTM Protein marker vagy ezzel egyenértékű | SDS-PAGE során használt fehérje marker, mely 12 db előre, 4 különböző festékkel festett rekombináns fehérjét tartalmaz minimum 4,6-300 kDa méretben. Kiszerelés 2 x 250 μl | 250 μl | 2 x 250 μl | 1 |
| ProSieve EX western blot Transfer Buffer vagy ezzal egyenértékű | 10x töménységű western blot transfer során használt puffer. Kiszerelés: 1 literesű, kompatibilis bármely wesern blot során alkalmazott membránnal (pl PVDF, nitrocellulóz, nylon), nem szükséges metanol vagy SDS hozzáadása. | 1000 ml | 1x 1000 ml | 2 |

8. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 8. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficoll Paque Plus vagy ezzel egyenértékű | Perifériás vérből B és T limfocita szeparációra alkalmas, steril, alacsony endotoxin tartlmú, folyadék állapotú Ficoll | 500 ml | 6 x 500 ml | 2 |

9. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 9. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebomend Basal Medium Sebocyte medium, vagy azzal egyenértékű | Módosított DMEM/Ham’s F-12 (1:1). Optimalizált humán faggyúmirigyből származó SZ95 sejtvonal tenyésztésére. Bovin származékoktól, fenol redtől, más linolénsavtól vagy egyéb rövid zsírsavaktól mentes. Ca2+ tartalma 0.05mM. 500ml- es kiszerelésű. | 500 ml | 1x 500 ml | 4 |

10. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 10. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Human IL-1β ELISA MAX™ Deluxe, vagy azzal egyenértékű | Human IL-1β szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy gyári készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human IL-1α ELISA MAX™ Deluxe, vagy azzal egyenértékű | Human IL-1α szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human IL-10 ELISA MAX™ Standard, vagy azzal egyenértékű | Human IL-10 szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel vagy ABTS-sel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human IL-12 (p70) ELISA MAX™ Standard, vagy azzal egyenértékű | Human IL-12 szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human IL-6 ELISA MAX™ Standard, vagy azzal egyenértékű | Human IL-6 szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human IL-8 ELISA MAX™ Standard, vagy azzal egyenértékű | Human IL-8 szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human CCL5 (RANTES) ELISA MAX™ Deluxe, vagy azzal egyenértékű | Human RANTES (CCL-5) szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, ABTS-sel vagy TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human TNF-α ELISA MAX™ Standard, vagy azzal egyenértékű | Human TNF-α szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |
| Human IFN-γ ELISA MAX™ Standard, vagy azzal egyenértékű | Human IFN-γ szendvics ELISA készlet, melynek tartalma: coatoló antitest, biotinnal konjugált detektáló antitest, streptavidinnel vagy avidinnel konjugált HRP enzim, valamint rekombináns standard, TMB-vel történő előhívásra. Egy készlet tartalma elegendő 5 db 96 lukú ELISA-plate-en történő méréshez. A készlet tartalmazza az ELISA elvégzéséhez szükséges reagenseket: tömény coatoló puffert, tömény higító puffert, szubsztrátot és 96 well ELISA plate-eket. | 96 well plate | 5 db 96 well plate | 1 |

11. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 11. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MagCellect Human CD14+ Cell Isolation Kit vagy azzal egyenértékű | PBMC-ből CD14+ sejtek pozitív szelekciójára alkalmas (90-97%-os tisztasággal). A kit tartalmazza a következőket: biotinilált anti-humán CD14 ellenanyag, Streptavidin ferrofluid. A kit kiszerelése minimum 2x109 sejt izolálására alkalmas. Ezen kívül a készlet tartalmaz a szeparáláshoz szükséges buffer-t, vagy a cég biztosítja azt, a megajánlott termék árában foglalva. | 1 kit (0,5ml biotinylated antibody cocktail, 1ml streptavidin ferrofluid, 10x buffer) | 1 kit (0,5ml biotinylated antibody cocktail, 1ml streptavidin ferrofluid, 10x buffer) | 1 |

12. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 12. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retinoic acid vagy azzal egyenértékű | all transz-retinsav (ATRA). Molekuláris összetétel: C2OH28O2; Moláris tömege: 300.4 g/mol; Színe és halmazállapota: sárga por, Olvadáspont: 180-182°C ; Tisztaság: legalább 98%-os HPLC tisztaságú. 50mg kiszerelésű. | 50mg | 50mg | 1 |
| MEM Vitamine Solution vagy azzal egyenértékű | 100x-os Minimum Essential Medium vitamin oldat, mely sejttenyésztéshez használ médium kiegészítésére szolgál. Elősegíti a sejtnövekedést és a sejt viabilitást. A termék sterilbe szűrt, endotoxin tesztelt. DMEM és EMEM tápoldat kiegészítésére alkalmas, 100 ml-es kiszerelésű. | 100 ml | 100 ml | 2 |

13. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 13. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342003 katalógusszámú BD FACSFlow Sheath Fluid, vagy azzal egyenértékű | Flow citometriára tesztelt speciális foyadék. Tartalmaz: sodium chloride, potassium chloride, potassium phosphate, monobasic, disodium hydrogenorthophosphate, 2-Phenoxyethanol, sodium fluoride, water. A BD Bioscience által forgalmazott FACS gépekkel kompatibilis. 20 literes kiszerelésű. | 20 l | 1x 20 l | 1 |

14. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 14. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate vagy azzal egyenértékű | Luminol enchanszer oldatot és peroxidáz oldatot tartalmazó kit. Röntgenfilmes és digitális előhíváshoz is alkalmas. 250 ml kiszerelésű. | 250 ml | 1x 250ml | 1 |

15. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 15. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2q PCR Probe Mix vagy ezzel egyenértékű | Próba alapú valós idejű RT-PCR-hoz alkalmazott mix. 2x töménységű, tartalmazza egy csőben a Taq polimerázt, dNTP-t és MgCl-ot, átalakított polimeráz enzimet tartalmaz. 2000 reakcióra elegendő, 20x 1ml kiszerelésű, kék színű verzióban is elérhető, enzim annealing hőmérséklete 60-65 °C, ROX normalizációs festéket is tartalmaz. | 1ml | 20 x 1ml | 1 |

16. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 16. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPL probe #86 cat. No.: 04689119001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 86-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #80 cat. No.: 04689038001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 80-as jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #79 cat. No.: 04689020001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 79-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #77 cat. No.: 04689003001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 77-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #74 cat. No.: 04688970001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 74-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #71 cat. No.: 04688945001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 71-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #69 cat. No.: 04688686001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 69-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #67 cat. No.: 04688660001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 67-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #62 cat. No.: 04688619001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 62-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #59 cat. No.: 04688562001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 59-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #55 cat. No.: 04688520001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 55-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #50 cat. No.: 04688112001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 50-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #45 cat. No.: 04688058001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 45-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #37 cat. No.: 04687957001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 37-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #36 cat. No.: 04687949001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 36-os jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #33 cat. No.: 04687663001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 33-as jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #30 cat. No.: 04687639001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 30-as jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #24 cat. No.: 04686985001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 24-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #20 cat. No.: 04686934001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 20-as jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #19 cat. No.: 04685121001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 19-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #14 cat. No.: 04685130001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 14-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #10 cat. No.: 04685091001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 10-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |
| UPL probe #09 cat. No.: 04685075001 vagy azzal egyenértékű | RT-PCR-hez alkalmazható FAM-al jelölt hidrolizáló próba, mely lehetőséget biztosít számos organizmus transzkriptomikai analízisére. 1-90-ig lefedi az egész humán genomot.Kompatibilis minden olyan valós idejű PCR készülékkel, mely képes fluoreszcein, FAM, FITC és/vagy SYBR Green I. detektálására és hidrolizációs próba vizsgálatokhoz. 9-es jelzésű UPL próba, 2x 125μl kiszerelésben. | 125 μl | 2x 125 μl | 1 |

17. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 17. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EvoScript Universal cDNA Master vagy azzal egyenértékű | RNS templát felhasználásával, reverz transzkripciós enzim segítségével cDNS szintézisre alkalmas kit. A kit három részes és a következő reagenseket tartalmazza: reverz transzkripcióhoz szükséges enzim, Rnáz inhibitor 10x koncentrációban, random primerek, anchored oligo(dT)18 primer, dNTP, Mg(OAc)2) 5x koncentrációban, PCR technikához szükséges víz. 200 reakcióra elég | 200 reakció | 1x 200 reakció | 5 |

18. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 18. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trypan Blue Solution vagy azzal egyenértékű | Élő és halott sejtek kimutatására alkalmas festék; Molekuláris összetétel: C34H24N6Na4O14S4; Halmazállapot: folyadék; moláris tömeg: 960.81 g/mol; sterilbe szűrt. 0,4%-os koncentrációjú. 100 ml-es kiszerelésű. 0,81% NaCl és 0,06% KPO4 tartalmú oldatban oldva. | 100 ml | 100 ml | 2 |
| TRI-Reagent vagy azzal egyenértékű | Szövetből, sejtekből és vérből RNS, DNS és fehérje izolálására alkalmas fenol és tiocianát tartalmú reagens. Összetétele egyenértékű az MRC által gyártott Tri Reagent termékkel, <50% fenol, <30% tiocianát tartalmú.200 ml kiszerelésű | 200 ml | 200 ml | 6 |

19. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 19. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X-TREMEGENE 9 DNA transfection reagent vagy ezzel egyenértékű | Transzfekciós reagens, mely lehetővé teszi plazmid DNS bevitelét emlős sejtekbe extrém alacsony citotoxicitással. Szérumot tartalmazó tápoldatban is aktív, a médium lecserélése nem szükséges traszfekció során. Elegendő minimum 1000 transzfekció kivitelezésére 24-lyukú tenyésztő platet alkalmazva. Állati eredetű szennyeződésektől mentes. A kiszerelés: 80% etanolban, 0,2 μm steril szűrőn van átszűrve. | 1 ml | 1x 1 ml | 1 |
| X-TREMEGENE HP DNA transfection reagent vagy ezzel egyenértékű | Transzfekciós reagens, mely lehetővé teszi plazmid DNS bevitelét ranszfektálásra érzékeny vagy nehezen transzfektálható emlős sejtekbe extrém alacsony citotoxicitás mellett. Szérumot tartalmazó tápoldatban is aktív, a médium lecserélése nem szükséges traszfekció során. Elegendő minimum 1000 transzfekció kivitelezésére 24-lyukú tenyésztő platet alkalmazva. Állati eredetű szennyeződésektől mentes. 0,2 μm steril szűrőn szűrve, polipropilén csőben tárolt. | 1 ml | 1x 1 ml | 1 |
| X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent vagy ezzel egyenértékű | Transzfekciós reagens, mely lehetővé teszi szintetikus RNS-ek bevitelét emlős sejtekbe extrém alacsony citotoxicitás mellett. Szérumot tartalmazó tápoldatban is aktív, a médium lecserélése nem szükséges traszfekció során. Állati eredetű szennyeződésektől mentes. Elegendő minimum 400 transzfekció kivitelezésére 24-lyukú tenyésztő platet alkalmazva. Állati eredetű szennyeződésektől mentes. 0,2 μm steril szűrőn szűrve, polipropilén csőben tárolt. | 1 ml | 1x 1 ml | 1 |

20. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 20. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trypsin-EDTA solution 0,25% vagy azzal egyenértékű | 0,25%-os, sterilbe szűrt, bioreagens, mely sejtkultúrákhoz is alkalmas, 2.5 g sertés tripszint és 0,2 g EDTA-t tartalmaz. pH tartománya: 7.0-7.6; GMP minőségi szintű.100 ml-es kiszerelésű, sertéspapiloma vírus szennyezettsége ellenőrzött és nem detektált. | 100 ml | 100 ml | 8 |
| Dimethyl Sulfoxide vagy azzal egyenértékű | Dimetil-szulfoxid; sterilbe szűrt, endotoxin mentes, Molekuláris formula: C2H6OS Molekulasúly: 78.13. Tisztasága ≥99.7%. Kiszerelése 100 ml-es. | 100 ml | 100 ml | 1 |

21. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 21. csoport (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WesternSure Premium Chemiluminescent Substrate Sample Pack, vagy azzal egyenértékű termék | Luminol enchanszer oldatot és peroxidáz oldatot tartalmazó kit, femtogramm mennyiségű fehérje kimutatására is alkalmas, nagy érzékenységű. Röntgenfilmes és digitális előhíváshoz is alkalmas. 50ml-es kiszerelésű | 20 ml | 1x 20 ml | 1 |

22. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 22. csoport (SZTE-ÁOK I. számú Belgyógyászati Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010023 katalógus számú Foszfát pufferelt sóoldat (PBS), vagy azzal egyenértékű | Steril 1x PBS oldat, 500 ml. Alkalmas laboratóriumi munkavégzésre (sejtkultúrákkal történő munkára, kutatási célú oldatok készítésére). pH: 7,3-7,5, endotoxin tartalom kevesebb, mint 1 EU/ml, gyártástól számított 2 évig használható, pH érték: 7.3-7.4, Állati eredetű vegyületet nem tartalmaz, ozmolaritás: 280-315mOsm/kg, Ca2+, Mg+ nem tartalmaz | 500 ml | 1 x 500 ml | 30 |
| 10500064 katalógus számú Fötális szarvasmarha szérum (FBS), vagy azzal egyenértékű | EU által elfogadott minőségű fötális szarvasmarha szérum (FBS), Alkalmas laboratóriumi munkavégzésre (sejtkultúrákkal történő munkára, kutatási célú oldatok készítésére). 1 EU/ml alatti endotoxin tartalom, 500 ml, hő-inaktivált | 500 ml | 1 x 500 ml | 10 |
| 35050061 katalógus számú L-alanyl-L-Glutamin oldat (GlutaMAX), vagy azzal egyenértékű | 200 mM L-alanyl-L-glutamin, 0.85% NaCL, 100 ml, 100X töménységű, pH tartomány: 4.7-6.0, 440-500 mOsm/kg, Alkalmas laboratóriumi munkavégzésre (sejtkultúrákkal történő munkára, kutatási célú oldatok készítésére). Mivel a GlutaMAX stabilabb az L-Glutaminhoz képest csökken a sejteket érő stressz és toxikus bomlástermékek felhalmozódása a sejtkultúrában. | 100 ml | 1 x 100 ml | 10 |
| 15240062 katalógus számú antibiotikus antimikotikus oldat, vagy azzal egyenértékű | 10 000 unit/mL Penicillin, 10 000 ug/mL Streptomycin, 25 ug/mL Amphotericin B, 100X koncentrátum. Alkalmas laboratóriumi munkavégzésre (sejtkultúrákkal történő munkára, kutatási célú oldatok készítésére). | 100 ml | 1 x 100 ml | 10 |
| 25200072 katalógus számú 0.25% Typsin-EDTA oldat, vagy azzal egyenértékű | 1 x, steril 0.25% Trypsin-EDTA bioreagens, sejttenyésztésre alkalmas, 0.5 g sertés tripszint és EDTA-t tartalmaz, fenol vörössel; Szennyezettség: endotoxint, sertés parvovírus nem tartalmaz. pH tartomány: 7.0-8.0; 270-320 mOsm/kg; GMP minőségi szintű, 100ml-es kiszerelésben. | 100 ml | 100 ml | 20 |
| 31985070 katalógus számú OptiMEM, vagy azzal egyenértékű | Az OptiMEM egy redukált szérum tartalmú médium, ami a Minimal Essential Media továbbfejlesztett változata. Redukált szérum tartalom mellett nem okoz eltérést a sejt morfológiában és növekedésben. L-Glutaminnal és Fenol vörössel. Steril, endotoxin mentes. | 500 ml | 1x 500 ml | 30 |
| 10313021 katalógus számú DMEM with 4,5g glucose, vagy azzal egyenértékű | Dulbecco Modified Eagle's Medium, L-glutamin nélkül, 12x500 ml. 4,5 g/l glucose, gyártástól számított 2 évig használható, , GMP körülmények között gyártott. | 500 ml | 1 x 500 ml | 30 |

23. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 23. csoport (SZTE-ÁOK I.számú Belgyógyászati Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11668019 katalógus számú Lipofectamin, vagy azzal egyenértékű | Transzfekciós reagens, mely alkalmas a DNS vagy RNS molekulák eukarióta sejtekbe történő bejuttatására. | 1.5 mL | 1X1.5 mL | 3 |
| F1201 katalógus számú Fura2-AM, vagy azzal egyenértékű | Sejtpermeabilis fluoreszcens festék az intracelluláris kalcium méréséhez, Molekula formula: C44H47N3O24, Móltömeg: 1001.861 g/mol, ratiometriás festék, acetoxymetilészter formula, excitációs hullámhossz: 340 nm, 380 nm | 1 mg | 1X1mg | 6 |
| B1150 katalógus számú BCECF-AM, vagy azzal egyenértékű | Sejtpermeabilis fluoreszcens festék az intracelluláris pH méréséhez, pKa~6.98, ratiometriás festék, acetoxymetilészter formula, excitációs hullámhossz: 440 nm, 495 nm | 1 mg | 1X1mg | 6 |
| R1245MP katalógus számú Rhod-2-AM, vagy azzal egyenértékű | Fluoreszcens Ca2+ indikátor, excitációs hullámhossz Ca2+ kötött formában: 552nm, emissziós hullámhossz: 581 nm, Kd érték: 570 nMol Ca2+, 100-szoros fluoreszcens intenzitás érték növekedés Ca2+ kötés esetében | 1 mg | 1mg | 1 |

24. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 24. csoport (SZTE-ÁOK I. számú Belgyógyászati Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2939/50 katalógus számú Y-27632 dihydrochloride, vagy azzal egyenértékű | Effektív TGF béta gátlószer. A Smad2 foszforilációját gátolja ami a TGF-béta indukálta epitél-mezenhimális transzformáiót blokkolja. Tisztaság: >98%, Oldhatóság DMSO-ban 50mM-ig. | 50 mg | 1X50 mg | 1 |
| 1254/50 katalógus számú Y-27632 dihydrochloride, vagy azzal egyenértékű | Szelektív p160ROCK gátlószer. Javítja az őssejtek életképességét. Tisztaság: >98%, Oldhatóság vízben 100 mM-ig. | 50 mg | 1X50 mg | 1 |
| 1235/50 katalógus számú Cyclopiazonic acid, vagy azzal egyenértékű | Szelektív, sejt-permeabilis SERCA pumpa gátlószer. Tisztaság: >98 %. Molekula képlet: C20H20N2O3, Moltömeg: 336.39 g/mol, oldhatóság: 5mM-ig etanolban és 100mM-ig vízben | 50 mg | 50 mg | 4 |
| 1099/50 katalógus számú Forskolin, vagy azzal egyenértékű | Szelektív, sejt-permeabilis adenil cikláz aktiválószer. Tisztaság: >98 %. Molekula képlet: C22H34O7, Moltömeg: 410.51 g/mol, oldhatóság: 10mM-ig etanolban és 25mM-ig DMSO-ban | 50 mg | 50 mg | 4 |

25. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 25. csoport (SZTE-ÁOK I. számú Belgyógyászati Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D6421 katalógus számú DMEM:F-12, vagy azzal egyenértékű | DMEM:F-12 1:1 keverék, 500 ml. 15 mM Hepes-sel, szódium bikarbonáttal. Gyártástól számított 2 évig használható, steril, endotoxin mentes, GMP körülmények között gyártott. | 500 ml | 6x 500 ml | 4 |
| M8403 McCoy’s 5A Medium, vagy azzal egyenértékű | Szódium bikarbonáttal pufferelt általános sejttenyésztő médium, 500 ml. 15 mM Hepes-sel, szódium bikarbonáttal. Gyártástól számított 2 évig használható, steril, endotoxin mentes, GMP körülmények között gyártott. | 500 ml | 1x 500 ml | 30 |
| G0759 katalógus számú Sodium glycochenodeoxycholate, vagy azzal egyenértékű | Tisztaság: ≥97% (HPLC), Molekula képlet: C26H42NNaO5, Molekula súly: 471.61 g/mol | 1g | 1 g | 1 |
| G0759 katalógus számú Sodium taurochenodeoxycholate, vagy azzal egyenértékű | ≥95% (HPLC), Molekula képlet: C26H44NNaO6S, Molekula súly: 521.69 g/mol | 250 mg | 250 mg | 1 |
| D2650-100ml katalógus számú Dimetil-szulfoxid oldat, vagy azzal egyenértékű | Dimetil-szulfoxid; sterilbe szűrt, Hybri-Max™, ≥99.7% tisztaság, endotoxin mentes, Molekuláris formula: C2H6OS Molekulasúly: 78.13 Olvadási pont: 18.45 °C Forráspont: 189 °C Sűrűség: 1.1 g/ml Dielectric Constant: 45 Viszkozitás: 1.1 centipoises (27 °C)100 ml-es kiszerelés; gőznyomás: 0,42 Hgmm (20°); szolubilitás: H2O: miscible (completely); denzity: 1.10 g/mL (lit.). | 100 ml | 100 ml | 2 |
| G9145 katalógus számú humán Gasztrin I, vagy azzal egyenértékű | Humán gasztrin analóg, ami a teljes biológiai aktivitást mimkálja, oldhatóság: 1.00 - 1.04 mg/ml, tisztaság: 95% (HPLC-vel igazolva), tárolási hőmérséklet: -20 C | 0.5 mg | 1x 0.5 mg | 2 |

26. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 26. csoport (SZTE-ÁOK I.számú Belgyógyászati Klinika)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 734-0270 katalógus számú Matrigel® Basement Membrane Matrix, vagy azzal egyenértékű | Engelbreth-Holm-Swarm egér tumorból előállított bazális membrán kivonat. Alkalmas sejtkultúrák fenntartására 37 C-on. Csíramentes, endotoxint nem tartalmaz. | 10 ml | 5X10 mL | 2 |

27. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 27. csoport (SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-CSF from mouse vagy azzal egyenértékű | Hitelesített alkalmazhatóság: sejtkultúrákban; magas tisztaság (98%); magas biológiai aktivitás; Endotoxin szint: >0.1 ng/µg; E.coli-ban expresszáltatott | 10µg | 1x10µg | 3 |

28. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 28. csoport (SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) vagy azzal egyenértékű | 1000 reakcióra elegendő; qPCR illetve 2 lépéses RT-qPRC-re optimalizált enzim mix; tartalmaz: Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I, nukleáz mentes víz; kompatibilis: BioRad MyiQ, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5 eszközökkel | 1000 reakció | 1x1000 reakció | 3 |

29. rész: GINOP-2.3.2-15-2016-00015 projekt - fogyóanyagok 29. csoport (SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék)

| Termék megnevezése | Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai | Mértékegység | Kiszerelés (max méret) | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egyedi génexpressziós kit 45 génre optimalizálva (48rxn) | Alacsony kiinduló sejtszámból (<50db); tartalmaz: lízis és stabilizáló puffer; hasító enzimeket és reagenseket; 48 indexet; QPCR-es kvantitáló kitet és szekvenáló reagenseket; mintánként 15 millió leolvasás | 1 kit | 2x1 kit | 2 |