### részajánlati kör

A beszerzés rövid ismertetése, terméklista:

- 300 db 1,5 ml-es mintatartó üveg 10 mm-es menettel 6 mm-es széles szájnyílással 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt.

- 300 db 10 mm-es PP kupak – menetes, fekete, lyukkal, Natúrgumi piros-narancs/TEF transzparens, keménység 60° shore A, 1,3 mm-es

- 100 db 1,5 ml-es mintatartó üveg 9 mm-es menettel 32x11,6 mm-es, beosztásos, 1. hidr.oszt.

- 100 db PP Short Thread Micro-Vial, 0.3 ml-es, amber 32 x 11,6 mm 9 mm-es menettel, sötétített