1. **Részajánlati kör:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Mennyiség** |
| TLC-Szilikagél 60 GF254 átlagos szemcseméret 15 um | 1 kg | 3 |
| Szilikagél 60 F254 20x20 cm TLC lap | 25 db/csom | 10 |
| LiChroprep RP-18 (40-63 um) | 250 g | 2 |
| Szilikagél 60 F254 10x20 cm-es TLC-lap | 50 db/csom | 2 |
| RP-18 F254s 20x20 cm-es AI TLC-lap | 20 db/csom | 9 |
| Szilikagél 60 F254 20x20 cm-es AI TLC-lap | 25 db/csom | 7 |
| LiChroCART 250-4 LiChro spher 1000 RP-18 E (5 um) H | 1 doboz | 1 |
| LiChroCART 4-4 LiChro spher 100 RP-18E (5 um) H | 1 doboz | 2 |

1. **Részajánlati kör:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Mennyiség** |
| Gemini 5u C18 110A New Column 100x4.6mm | 1 csomag | 2 |
| SecurityGuard Cartridges Gemini C18 4x3.0 mm | 10/Pk | 2 |

1. **Részajánlati kör:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kiszerelés** | **Mennyiség** |
| Büchi Sepacore MPLC rendszerrel kompatibilis Kromatográfiás oszlop, 40/150 mm, fordított fázisú (C18), 40-63 um szemcseméretű, 60A pórusméretű módosított szilikagéllel töltött polipropilén | 5 db/doboz | 1 |
| Büchi Sepacore MPLC rendszerrel kompatibilis Kromatográfiás oszlop, 12/150 mm, fordított fázisú (C18) 40-63 um szemcseméretű, 60A pórusméretű módosított szilikagéllel töltött polipropilén oszlopok | 10 db/doboz | 1 |