Laboreszközök

- Eudiométer – gázbüretta – 2 darab, az eudiométer szedőtölcsérének átmérője 7 cm, az  50 cm3- es cső 0,1 ml-es osztásokkal és gázzáró csappal

- Szilárd-folyadék kromatográfiás elválasztó oszlop a gázkromatográfhoz – 3 csomag

60108-303, HYPERSEP C18 200MG/3ML PK/50

- MPW-350 típusú centrifugához centrifuga cső – 12 darab, Polypropylene anyagú cső 100 ml térfogattal, kupakkal (Ø 44,5 x 103 mm)

- Szeparálótölcsér – 4 darab, üveg szeparálótölcsér 50 ml térfogattal, 2 ml-es osztással, csap anyaga: PTFE

- Vortex keverő 1 darab, vortex keverő, min. 0-2000 fordulatszám-tartomány, min 50 W teljesítmény, kémcsőhöz és 10-50 ml lombikokhoz alkalmas rázófeltéttel

- Mintatartó edények gázkromatográfhoz, ND13 csavaros nyakú mintatartó üvegek, 4 ml-es 45 x 14,7 mm-es csavaros nyakú barna mintatartó üveg, csavaros fekete PP kupak, 8,5 mm-es központi lyuk, tiszta PTFE membránnal, 53° Shore A, 0,25 mm 2*100 darab, és ND13 csavaros nyakú mintatartó üvegek, 4 ml-es 45 x 14,7 mm-es csavaros nyakú színtelen mintatartó üveg, csavaros fekete PP kupak, 8,5 mm-es központi lyuk tiszta PTFE membránnal, 53° Shore A, 0,25 mm 100 darab