{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Anyaglista"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[18,0,18,2],[27,1,27,2],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
["Műszaki Igazgatóság                    "]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     "]
[]
["Készítette:"]
[]
["Cégnév"]
["Székhely"]
["Kapcsolattartó"]
["Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Vegyes iparcikkek beszerzése keretszerződés kötésével - Gépészeti és szaniter áruk"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség"]
["1. Anyagköltség",null,{"$f":"Anyaglista!E257","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"C21","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C22*B23,0)","v":0}]
["3. Összesen",null,{"$f":"C22+C23","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Anyaglista","index":1,"n_rows":257,"n_cols":6,"rows_kept":257,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["Az ajánlattevőnek a kért tételek minimum 70%-át tudnia kell szállítani az érvényes ajánlathoz!"]
[]
["Sorszám","SZTE cikkszám","Megnevezés","Kiszerelés","Egység ár (nettó Ft)","Megajánlott termék"]
[1,80170687,"20-3/4\" Csatlakozó idom BM ötrétegű kulcsos","darab"]
[2,"80170473","Acél szűkítő 1/2\"B-3/8\"K","darab"]
[3,"80380071","Ácsceruza","darab"]
[4,80170693,"Alföldi 4032 alsó kifolyású, lapos öblítésű WC","darab"]
[5,"80170598","ALFÖLDI BÁZIS 4030 lapos öblítésű, hátsó kifolyású WC-csésze","darab"]
[6,"80170600","ALFÖLDI BÁZIS 4035 mély öblítésű, alsó kifolyású WC-csésze","darab"]
[7,"80170599","Alföldi Bázis alsó kifolyású, mélyöblítésű álló WC 4033","darab"]
[8,"80170574","Alföldi Bázis piszoár felső bekötésű (4332 00 01)","darab"]
[9,80170547,"Álló magasított orvosi mosdócsaptelep - FERRO Algeo Medico","darab"]
[10,80170542,"Átfolyós vízmelegítő csaptelep, LCD kijelzővel, 30-60 °C","darab"]
[11,"80170518","Áttoló karmantyú 32 mm","darab"]
[12,"80170519","Áttoló karmantyú 40 mm","darab"]
[13,"80170520","Áttoló karmantyú 63 mm","darab"]
[14,"80170521","Automata légtelenítő 1/2\"","darab"]
[15,"80170522","Automata légtelenítő 3/8\"","darab"]
[16,"80170425","Csapbetét 1/2\" ricnis sárgaréz","darab"]
[17,"80170495","Csapbetét 3/8\"","darab"]
[18,"80170458","Csapfelső 1/2\"","darab"]
[19,"80170426","Csapgomb 1/2\" ricnis kék","darab"]
[20,"80170427","Csapgomb 1/2\" ricnis piros","darab"]
[21,80170690,"Csaphosszabbító 3/4\"- 20 mm","darab"]
[22,"80170457","Csapricni koronás","darab"]
[23,"80170496","Csapricni kristályfogantyúhoz","darab"]
[24,"80170448","Csaptelep 150-0076-00 álló egykaros","darab"]
[25,"80170449","Csaptelep 152-0034-00 mosogató fali egykaros","darab"]
[26,"80170517","Csatlakozó 1/2\"/20-as 5 rétegű egyenes belső menetes","darab"]
[27,"80170516","Csatlakozó 1/2\"/20-as 5 rétegű egyenes csatlakozó külső menetes","darab"]
[28,"80380072","Csavarlazító 400 ml","darab"]
[29,"80380073","Csiszoló korong 115","darab"]
[30,"80380074","Csiszoló korong 125","darab"]
[31,"80380075","Csőbilincs 16-27 mm","darab"]
[32,"80380076","Csőbilincs 60-64","darab"]
[33,"80380069","Csőmenet tömítő szalag 150/160 m, Loctite","darab"]
[34,80170673,"Csőszifon 32 mm műanyag STYRON STY-638-32","darab"]
[35,80170689,"DÖMÖTÖR hosszú öblítő cső WC tartályhoz, 32 x 1.500 mm 101700","darab"]
[36,"80170442","Dömötör öblítőszelep 4009","darab"]
[37,"80170431","Dömötör tartály javítókészlet","darab"]
[38,"80170432","Dömötör tartály lehúzó zsinór","darab"]
[39,"80170443","Dömötör töltőszelep 4009","darab"]
[40,"80170433","Eco zuhanyfej szilikonbetétes","darab"]
[41,"80170507","Egymedencés mosogatószifon leeresztőszelep nélkül 40 mm elfolyással","darab"]
[42,"93000155","Fali tükör 30x50 cm műa. kerettel","darab"]
[43,"93000156","Fali tükör 60x45 cm keret nélkül","darab"]
[44,"80170573","Falikút, fehér zománcozott, leeresztő szeleppel, túlfolyó nélkül STRYON","darab"]
[45,"93000186","Fém fali törölközőtartó rúd, króm, 60 cm","darab"]
[46,"80170434","FERRO F-Comfort golyóscsap 16×2-es többrétegű csövekhez, 1/2\" kék","darab"]
[47,"80170435","Flexi bekötőcső B-B 1/2\"  15 cm","darab"]
[48,"80170436","Flexi bekötőcső B-B 1/2\"  20 cm","darab"]
[49,"80170437","Flexi bekötőcső B-B 1/2\"  40 cm","darab"]
[50,"80170438","Flexi bekötőcső B-B 1/2\"  50 cm","darab"]
[51,"80170439","Flexi bekötőcső B-B 1/2\"  60 cm","darab"]
[52,"80170440","Flexi bekötőcső B-B 3/8\" 30 cm","darab"]
[53,"80170441","Flexi bekötőcső B-B 3/8\" 40 cm","darab"]
[54,"80170468","Flexibilis cső vízre 1/2\"x3/8\" BB 40 cm","darab"]
[55,"80170466","Flexibilis szifon 1\"1/4 - 32 mm 350-870 mm","darab"]
[56,"80170523","Forraszvég réz 18-3/4\"","darab"]
[57,"80170524","Forrcsőív (patentív) 2\"","darab"]
[58,"80170525","Forrcsőiv (patentív) 5/4\"","darab"]
[59,80380109,"Függesztő szalag 12,0mm x 0,6mm x 10m, HILTI","tekercs"]
[60,93000921,"Fürdőszobai polc, fali-sarok, acél, ezüstszínű, 2 szintes, 35 cm","darab"]
[61,"91210932","Gázrugó forgószékhez","darab"]
[62,80170699,"GEBERIT nyomógomb AP112 öblítőtartályhoz, fehér","darab"]
[63,80170694,"Gebo csatlakozó 1/2\" BM","darab"]
[64,"80170584","Gebo csatlakozó 1/2\" KM","darab"]
[65,"80170589","Gebo csatlakozó 2\" KM","darab"]
[66,80170695,"Gebo csatlakozó 3/4\" KM","darab"]
[67,"80170588","Gebo csatlakozó 5/4\" KM","darab"]
[68,"80170504","Golyóscsap 1\" BB","darab"]
[69,"80170505","Golyóscsap 1\" KBH","darab"]
[70,"80170500","Golyóscsap 1/2\" BB","darab"]
[71,"80170501","Golyóscsap 1/2\" KBH","darab"]
[72,"80170502","Golyóscsap 3/4\" BB","darab"]
[73,"80170503","Golyóscsap 3/4\" KBH","darab"]
[74,80170546,"Gumi tömítés 1/2''","darab"]
[75,80170545,"Gumi tömítés 3/4''","darab"]
[76,80170544,"Gumi tömítés 3/8''","darab"]
[77,"80380068","Gumiám paszta 70 ml fehér","darab"]
[78,"80170510","Gumigyűrű 32 mm","darab"]
[79,"80170607","HAJDU MCA 5 Mini 5 literes alsó elhelyezésű villanybojler csapteleppel","darab"]
[80,80170609,"HIGIÉNIA WC tartály lehúzókar","darab"]
[81,80170676,"Hollanderes fém tömlővég 3/4\" BM 1/2\" tömlőhöz","darab"]
[82,"80170444","Horganyzott hollandi BB 1/2\"","darab"]
[83,"80170445","Horganyzott hollandi BB 3/4\"","darab"]
[84,"80170590","Horganyzott szűkített karmantyú 2”-5/4” BB","darab"]
[85,"80170561","Horganyzott végdugó 1/2\"","darab"]
[86,80170617,"Hunter PGV101 KK átfolyás szab. mágnesszelep","darab"]
[87,"80170446","IMT 3/8-os automata légtelenítő","darab"]
[88,80170683,"Javítókészlet 3/8˝ golyóscsaphoz","készlet"]
[89,"80170511","Jollyflex 32x5/4\"","darab"]
[90,"80170512","Jollyflex 40x6/4\"","darab"]
[91,"80380128","Kenőszappan 1000g, tubusos, KSZ-1","darab"]
[92,"80170499","Kerticsap 3/4\"","darab"]
[93,"80170508","Kétmedencés mosogatószifon leeresztőszelep nélkül 40 mm elfolyással","darab"]
[94,"80250233","Kézi csiszoló ergonómikus 160x85mm műanyag csiptetős","darab"]
[95,"80170471","Kifolyószelep 1/2\"-3/4\"","darab"]
[96,"80170472","Kombinált sarokszelep 1/2\"-3/8\"-3/4\"","darab"]
[97,"80380124","Kompresszor olaj 5l","darab"]
[98,"80380078","Kontakt tisztító spray 300 ml","darab"]
[99,80170686,"Könyök 20/90° egál ötrétegű kulcsos","darab"]
[100,80170615,"Könyök 20-16 tok x tok 6 bar PE LPE csövekhez","darab"]
[101,"80170597","KPE cső 40/10 bar","méter"]
[102,80170550,"KPE egyenes összekötő idom 40×5/4\" BM","darab"]
[103,"80170594","KPE könyök 25 x 3/4\" KM","darab"]
[104,"80170596","KPE könyök 25-ös 90°","darab"]
[105,"80170591","KPE MPE átmenet 25 x 3/4\" tok KM 10 bar","darab"]
[106,"80170595","KPE összekötő 40 x 5/4\" KM","darab"]
[107,"80170593","KPE szűkítő KB 5/4”-3/4”","darab"]
[108,"80170593","KPE szűkítő KB 5/4”-3/4”","darab"]
[109,"80170592","KPE T idom 40x5/4\" KM 40 mm","darab"]
[110,80170548,"LAGUNA WC gumi 50/60","darab"]
[111,"93000164","Lapradiátor 900x1000 mm 3 rétegű","darab"]
[112,"80380070","LB 17/10 fm/6-os függesztő szalag, HILTI","darab"]
[113,80170618,"LPE T-idom 20x16x20 x tok","darab"]
[114,80170553,"Menetes csővég 6/4\" 100 mm","darab"]
[115,"80170570","Menetes dugó 3/8\" sárgaréz","darab"]
[116,"80250231","Menetfúró gépi, csavart hornyú M10","darab"]
[117,"80250230","Menetfúró gépi, csavart hornyú M8","darab"]
[118,80170554,"Mofém 5/4\" BB AHA golyóscsap","darab"]
[119,"80170489","Mofém Basic zuhanyfej 275-0042-07","darab"]
[120,"80170490","Mofém Basic zuhanyszett 279-0076-08","darab"]
[121,"80170453","Mofém Búraszifon leeresztő szelep nélkül 165-0027-04","darab"]
[122,80170543,"MOFÉM csaptelep felfogató szett (tőcsavar+fém/gumi felfog.patkó+gumitömítés)","darab"]
[123,80170696,"MOFÉM Eurosztár álló mosogató csaptelep 142-2152-00","darab"]
[124,"80170557","Mofém Eurosztár Fali mosogató csaptelep (142-0148-00)","darab"]
[125,"80170559","Mofém Eurosztár Zuhany csaptelep zuhanyszett nélkül 143-0111-00","darab"]
[126,"80170558","Mofém Eurosztár Zuhany csaptelep zuhanyszettel állítható fali rúddal 143-0109-00","darab"]
[127,"80170428","Mofém Junior Evo 150-0057-00 mosdó csaptelep","darab"]
[128,"80170429","Mofém Junior EVO 152-0047-00 fali mosogató csaptelep","darab"]
[129,80170698,"Mofém kifolyócsap 1/2\" perlátoros 162-0005-00","darab"]
[130,"80170451","Mofém Treff 141-0013-30 fali kádtöltő csaptelep","darab"]
[131,"80170556","Mofém Trend Plus mosdó csaptelep 150-1551-04","darab"]
[132,"80170452","Mofém Zenit Mosdó csaptelep magasított 150-1951-01","darab"]
[133,"80170575","MOFÉM Eurosztár 140-2198-00 álló mosdó csaptelep","darab"]
[134,"80170447","MOFÉM Eurosztár 141-0094-00 kádtöltő csaptelep zuhanyszettel","darab"]
[135,"80170467","Mosdó leeresztő szelep 5/4\"","darab"]
[136,"80170454","Mosdókagyló 55-ös csaplyukas","darab"]
[137,"80170464","Mosogató 2 medencés 800 x 440 mm, szifonnal","darab"]
[138,"80170498","Mosogató csaptelep (mosogatóra ültethető) orvosi karos","darab"]
[139,"80170497","Mosogató fali csaptelep orvosi karos","darab"]
[140,"80170555","Mosogató leeresztőszelep, túlfolyós, D114, 6/4”","darab"]
[141,"80170513","Mosógép bekötőcső 3 m","darab"]
[142,"80170514","Mosógép kifolyó szifon","darab"]
[143,"80170526","Nyomásszabályozó 3/4\" manométerrel","darab"]
[144,"80170494","Olasz golyóscsap 6/4\" BB","darab"]
[145,"80170423","Ötrétegű cső kulcsos idom 16 mm T egál","darab"]
[146,"80170509","Perlátor BM 22","darab"]
[147,80170700,"Perlátor KM 24","darab"]
[148,"80170487","Piszoár öblítőszelep bekötővel 166-0007-00","darab"]
[149,"80170456","Piszoár szifon egyenes 32 mm STY-535-E-32","darab"]
[150,"80170515","Piszoár szifon excenteres 32 mm","darab"]
[151,"80170608","Pneumatikus működtetésű WC tartály szett, falon belüli/kívüli nyomógombbal GCA00675","darab"]
[152,80170688,"Press falikorong 20x1/2\"","darab"]
[153,80170685,"Press TH könyök 20-3/4\"KM RADOPRESS","darab"]
[154,80170680,"PVC áttoló karmantyú 50mm","darab"]
[155,"80170527","PVC gumigyűrű 32 mm","darab"]
[156,"80170528","PVC gumigyűrű 40 mm","darab"]
[157,"80170529","PVC gumigyűrű 50 mm","darab"]
[158,"80170478","PVC idom 32/45°","darab"]
[159,"80170476","PVC idom 32-es toktoldó","darab"]
[160,"80170474","PVC idom 32-es záródugó","darab"]
[161,"80170479","PVC idom 40-32-es szűkítő","darab"]
[162,"80170481","PVC idom 40-es 90°","darab"]
[163,"80170477","PVC idom 40-es toktoldó","darab"]
[164,"80170484","PVC idom 40-es Y ág","darab"]
[165,"80170475","PVC idom 40-es záródugó","darab"]
[166,"80170480","PVC idom 50-40-es szűkítő","darab"]
[167,"80170483","PVC idom 50-es 45°","darab"]
[168,"80170482","PVC idom 50-es 90°","darab"]
[169,"80170493","PVC könyök 45° 40 mm","darab"]
[170,"80170492","PVC lefolyócső 40/0,5 fm","darab"]
[171,80170681,"PVC végdugó 32mm","darab"]
[172,"80170560","PVC végdugó, 50mm","darab"]
[173,"80170530","Radiátor szelep 1/2''","darab"]
[174,"80170531","Radiátor szelep 3/4''","darab"]
[175,"80170532","Radiátor szelep előremenő 1/2\"","darab"]
[176,80170691,"Radiátor szelep sarok 1/2\"","darab"]
[177,"80170533","Radiátor szelep sarok 3/4\"","darab"]
[178,"80170534","Radiátor szelep visszatérő 1/2\"","darab"]
[179,"80170535","Radiátor torló egyenes 1/2\"","darab"]
[180,80170692,"Radiátor torló sarok 1/2\"","darab"]
[181,"93000165","Radiátorszelep 1/2\" egyenes","darab"]
[182,80170678,"Réz 3-as elosztó 1/2\" tömlőhöz Y alakú KBB","darab"]
[183,80170551,"Réz közcsavar 6/4\"","darab"]
[184,"80170581","Réz menetes könyök KB 1/2\"","darab"]
[185,80170674,"Réz menetes közcsavar 1/2\"","darab"]
[186,"80170569","Réz menetes közcsavar 3/8\"","darab"]
[187,"80170485","Réz szűkítő flexi csőhöz 1/2\"-3/8\"","darab"]
[188,"80170536","Réz tömítő alátét M10x14x1","darab"]
[189,80170677,"Réz tömlővég 3/4\"-1/2\"","darab"]
[190,"80170537","Rugós alátét M10","darab"]
[191,"80170538","Rugós alátét M12","darab"]
[192,"80170539","Rugós alátét M6","darab"]
[193,"80170540","Rugós alátét M8","darab"]
[194,"80170450","Sarokszelep 1/2\"","darab"]
[195,"80170470","Sarokszelep 1/2\"-1/2\"","darab"]
[196,"80170486","Sarokszelep 1/2\"-3/8\"","darab"]
[197,80170675,"SCHELL WC-nyomólap, fehér SCH-032631299","darab"]
[198,"80270106","STIHL 2T HP olaj 1 l","darab"]
[199,80170697,"Styron leeresztőszelep 6/4\" STY-543","darab"]
[200,80380129,"Styron Opál WC ülőke műanyag zsanérral (STY-550-8)","darab"]
[201,"80170455","Styron STY-539-2 Kétmedencés mosogató szifon leeresztőszelep nélkül, 40mm elfolyással","darab"]
[202,80170682,"Styron Wc tartály beömlőszelep STY-703-R","darab"]
[203,"80380065","Szaniter neutrális szilikon transzparens min. 280 ml","darab"]
[204,"93000166","Szelep 1/2\" torló egyenes","darab"]
[205,"80380066","Szilikon ragasztó tömítő tubusos 310 ml színtelen","darab"]
[206,"80380080","Szivárgás kereső spray 400 ml","darab"]
[207,"80170572","Szűrőbetét 1 mikronos 10\"-os méretben","darab"]
[208,"80380081","Teflonszalag 5 m x 12 mm x 0,2 mm","darab"]
[209,80170541,"Toilette-Nett 320T bidé WC-ülőke","darab"]
[210,"80270104","Tömlőcsatlakozó 3/4\" BM","darab"]
[211,80170679,"Tömlőszorító bilincs 1/2\" tömlőhöz","darab"]
[212,"80270105","Tömlővég 1/2\"","darab"]
[213,"93000157","Törölközőtartó 3 ágú","darab"]
[214,"93000144","Tusoló gégecső 1,2 fm króm","darab"]
[215,"93000145","Tusoló gégecső 1,5 fm króm","darab"]
[216,"93000146","Tusoló gégecső 1,8 fm króm","darab"]
[217,"93000147","Tükör 60x40 cm keret nélkül","darab"]
[218,"93000159","Univerzális zuhanyrúd-tartó","darab"]
[219,"80380082","Vágó-fúró spray","darab"]
[220,"80380083","Vágókorong 115 gyémánt","darab"]
[221,"80380084","Vágókorong 180 gyémánt","darab"]
[222,"80380085","Vágókorong 230","darab"]
[223,80170610,"Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelep 100, lefolyógarnitúrával","darab"]
[224,"80170506","Vízszűrő betét 10 mikronos","darab"]
[225,"80380079","Vulkanizáló szilikonszalag 25/3 fekete","darab"]
[226,"80170459","WC csésze alsó kifolyású álló lapos öblítésű","darab"]
[227,"80170465","WC csésze hátsó kifolyású mélyöblítéses","darab"]
[228,"80240205","WC dübel","darab"]
[229,"80170424","WC Gumi szimering 32 mm","darab"]
[230,"80170571","WC gumi szimering 40 mm","darab"]
[231,80170549,"WC lefolyócső tömítés 40/55-60","darab"]
[232,"80170460","WC lehúzókar, Dömötör","darab"]
[233,"80170461","WC lehúzókar, Lagúna","darab"]
[234,"80170469","WC öblítő szelep 3/4\"","darab"]
[235,80170684,"WC öblítőcső, fehér műanyag 28x600x200 mm","darab"]
[236,"80170462","WC öblítőtartály, Dömötör","darab"]
[237,"80170463","WC öblítőtartály, Lagúna","darab"]
[238,"93000160","WC papírtartó (falra szerelhető, matt króm, fedél nélküli)","darab"]
[239,"80170488","WC tartály IT 675 pneumatikus távvezérlésű","darab"]
[240,"93000158","WC ülőke duroplast fém zsanérral fehér","darab"]
[241,"93000150","WC ülőke fehér műa. thermoplaszt tetővel műa. zsanérokkal","darab"]
[242,"93000154","WC ülőke STY-550","darab"]
[243,"93000161","WC ültető gumi 110 mm excenteres","darab"]
[244,"93000162","WC ültetőgumi fekete 110 mm","darab"]
[245,"80380125","WD-40 Univerzális Spray 400 ml","darab"]
[246,"80170491","WILO HiSewlift 3-35 szennyvíz-kisátemelőtelep, darálós, WC-mögé, 230V","darab"]
[247,80170616,"Záró 16 fordított szorítású gyorskötő idom","darab"]
[248,80170552,"Zárókupak 6/4\" réz BM","darab"]
[249,"93000151","Zuhanyfej 96 mm króm","darab"]
[250,"80380127","Zuhanyfüggöny 150x200cm, fehér","darab"]
[251,"93000152","Zuhanyfüggöny tartó 125-220 cm teleszkópos fém fehér","darab"]
[252,"93000153","Zuhanyfüggöny tartó 70-125 cm teleszkópos fém fehér","darab"]
[253,"93000163","Zuhanytálca szifon 90","darab"]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E4:E256)","v":0}]