{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Stabil egyenes állású, 50.000 üzemóra élettartamú LED megvilágítással ellátott fém mikroszkóp váz"]
[null,"6 pozíciós motorizált és kódolt objektív revolver, szabadon választható két objektív közti direkt váltási lehetőséggel"]
[null,"Utoljára használt fényintenzitás megjegyzése objektívenként, automatikus állítása objektív váltáskor"]
[null,"Állítható Koehler megvilágítás"]
[null,"Automata kondenzor, motorizált kondenzor frontlencsével"]
[null,"Könnyen és egy kézzel kezelhető mintabefogó két tárgylemez fogadásár"]
[null,"Programozható lábkapcsoló, motoros objektív váltás vezérlés funkcióval"]
[null,"Binokuláris tubus 0-35 fokban dönthető"]
[null,"10x/22 okulárok (bővíthető 10x/25 okulárokkal)"]
[null,"Objektívek:"]
[null,"· végtelenre korrigált Achromatikus objektív 5x, N.A. 0.12"]
[null,"· végtelenre korrigált Achromatikus objektív 10x N.A. 0.25"]
[null,"· végtelenre korrigált Achromatikus objektív 20x N.A. 0.40"]
[null,"· végtelenre korrigált Achromatikus objektív 40x N.A. 0.65"]
[null,"· bővíthető  2,5x és 1.25x objektívvel is"]
[null,"Bővíthető fluoreszcens megvilágítással"]
[null,"Durva/finom fókuszálási lehetőség"]
[null,"A fókuszt vezérlő gombok állítási lehetősége: fókusz STOP, és nyomaték állítási lehetőség"]
[null,"Szemközti társnéző rendszer + 1 fő részére LED pointerrel 10x/20 okulárokkal"]
[null,"Az objektívek és mikroszkóp tartozékai kompatibilisek a meglévő Leica DM2000 mikroszkóppal"]