A beszerzés tárgya: „SZTE SZAOK Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ helyiségeinek festési munkái”

Munka indítása: munkaterület dokumentált átadásakor

Befejezési határidő:

Kivitelezés végezhető: 			2024. július 6. – augusztus 15. között

Teljesítés határideje:			30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE SZAOK Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ épülete (Szeged, Dóm tér 13.) alábbi helyiségeinek oldalfali és mennyezet festését kérjük elvégezni az alábbiak szerint.

A II. emelet következő helyiségei :

24, 25, 26, 27, 28, 29 helyszíni számozású termek (alaprajzon: 304 – 309)

A IV. emelet következő helyiségei:

49, 50 helyszíni számozású termek (alaprajzon: 504 – 505)

A munka magába foglalja a mélyalapozást (vakolt felületeken), festést minimum két rétegben (vizes diszperziós festék), a kisebb vakolathibák javítását (1m2), levelesen felváló festék lekaparását (teljes felület ~10%-a), lekapart felületek glettelését, valamint a szükséges takarást, fóliázást. Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

A helyiségek berendezései tárgyai nem kerülnek elszállításra, ezért gondos fóliázás szükséges a helyiségekben maradó tárgyakra, mint táblák, fogasok, szekrények, asztalok, székek, projektorok, lámpák, légtechnikai berendezések beltéri egységei, tűzjelzők, monitorok, függönyök, üvegfelületek…

A berendezési tárgyak szükség szerinti mozgatása a nyertes vállalkozó feladata.

A festendő felületek nagysága: 720m2.

A helyiségek, a meglévő állapotokkal megegyezően fehér színre festendők.

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a műszaki leírásban nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: Szeged, Dóm tér 13., az épület főbejárata előtt

Időpontja: 2024. május 27. (hétfő) 10 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Becker Anikó gondnok, Tel.: 06-62/545-076

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.