Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE TIK épületében lévő 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe

Teljesítés tervezett időpontja: A szerződés 1+1+1 éves időre köttetik. Első időszakos karbantartás a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül, utána a mellékletekben meghatározottak szerint.

Rövid ismertető: A berendezések a következő helyen találhatók: Igénylő egység pontos megnevezése: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Igénylő egység pontos címe: 6722 Szeged, Ady tér 10.

A nyertes pályázó feladata: A 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe. • Karbantartás elvégzése az 1. számú melléklet szerint • Szivárgásvizsgálat elvégzése a 2. számú melléklet szerint • A 2. sz. mellékletben szereplő 11. pont „Villamos csatlakozások utánhúzása, ellenőrzése” alatt értjük a hőszivattyú házban található elektromos kötések utánhúzását.• A hőszivattyúk garancia megtartásának feltétele a szakszerviz által elvégzett időszakos karbantartás •

Teljesítés helye: SZTE TIK 6722 Szeged Ady tér 10.

Ajánlatukban egyösszegű vállalási árat kérünk (1 évre) a csatolt felolvasólap és árazótábla kitöltésével.

Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A pályázatban való részvétel feltétele:

- Igazoltan rendelkezik Ő vagy alvállalkozója Carrier márkaszerviz jogosultsággal (ennek igazolását, kérjük, hogy csatolja árajánlatához!)

- A kiírásban szereplő munkálatok elvégzéséhez hasonló mértékű hőszivattyú karbantartási referencia munka felmutatása az elmúlt 3 évből.

A helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott és arra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval:

Munkaterület bemutatása/ előzetes bejárás adatai:

Időpont: előzetes megbeszélés/ telefonos egyeztetés alapján

Találkozó helyszíne: 6722 Ady tér 10 főbejárat

Helyszíni kontaktszemélyek: Jónás Krisztián +36 70/7089179 és/vagy Sipaki Lajos: Tel.: +36 70/339 20 83

A pályázatok benyújtásánál kérjük megadni az éves vállalási árat, nettó és bruttó összegben:

A Vállalkozó 1-1 db számlát nyújthat be az aktuális karbantartási tevékenység elvégzését követően. A számlák benyújtási feltétele a helyi kontaktszemély: Jónás Krisztián és a műszaki ellenőr által aláírt munkalapon dokumentálandó.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.