Műszaki specifikáció – 2. részajánlati kör

10X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective

Mennyiségi adat: 1 darab

378-823-15 10X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective

- Apo-kromát, végtelenre korrigált objektív lencse

- Nagyítás (Magnification): 10x

- Munkatávolság (Working distance): legalább (at least) 30 mm

- Numerikus apertúra (Numerical aperture): legalább (at least) 0.26

- Hullámhossz tartomány (wavelength range): legalább 480nm-1800nm

- Menet (Mounting thread): M26 x 36 TPI

Szállítási határidő: Legkésőbb 2025. február 28. napjáig szükséges a termékeket leszállítani és a számlát beérkeztetni, ami ajánlattételi feltétel.

Kérjük, az ajánlaton szerepeltetni ennek vállalását. A határidő nem vállalása esetén az ajánlat érvénytelen.

A határidőn belül az igénylő mielőbbi teljesítést szeretne, ezért részteljesítés is lehetséges. (Gyűjtőszámlát csak adott hónapon belül történő szállításokról tudunk elfogadni, különböző hónapokban történő szállítás esetén minden szállításról külön számla szükséges.)

A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat, de csak a kiírásban szereplő típusnak és műszaki (és egyéb) specifikációnak megfelelően, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű, vagy jobb helyettesítő termékre.

AJÁNLATTEVŐ TOVÁBBI FELADATA, HOGY AJÁNLATA FELTÖLTÉSÉT KÖVETŐEN TÁJÉKOZTATÓ E-MAILT KÜLD az eljárást lebonyolító Százné Patyi Tímea ügyintéző részére a patyi.timea@gmf.u-szeged.hu címre, AZZAL A TARTALOMMAL, HOGY MELY RÉSZAJÁNLATI KÖRÖKRE NYÚJTOTTAK BE AJÁNLATOT. (Kérjük, más tartalmat ne közöljenek, csak a sorok/részajánlati körök sorszámát ahhoz, hogy a pályázati elszámoláshoz szükséges követelmények szerinti elvárt ajánlatszám a rendelkezésünkre áll-e.