1. részajánlati kör - Centrifuga

Centrifuga eppendorf csövekhez 5425 R G, refrigerated, with rotor FA-24x2, rotary knobs, 230 V/50-60 HZ – 1 db

2. részajánlati kör - PCR készülék

- termikus grádiensre képes

Max Grad. Tartomány 300 C

Min Grad. Tartomány 10 C

- kapacitás: 96 db 0,2 ml-es cső (alacsony profilú és szabványos)

- hőmérséklet tartomány: 40 C — 105 0 C

- max, fűtési sebesség 6 0 C/sec

- max hűtési sebesség 5,5 0C/s

- termikus egyenletesség +/- 0,2 0 C

- hőpontosság +/- 0,2 0 C (30s 95 0C-on)

- 30 0-110 0C között állítható fűthető fedél

- hőmérséklet-szabályozási mód blokk vagy minta

- USB (Flash), LAN, WiFi kommunikációs portok

- érintőképernyős kijelző

- igényelt mennyiség: 3 db

3. részajánlati kör - PCR fülke

UVC/T-M-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with built in socket and inlet for power cords (PCR fülke) – 1 db