Leica HistoCore PEARL Víztelenítő automata - 1 db

- Teljesen zárt rendszerű működés

- Xilolnak ellenáló, színes LCD érintőképernyős kezelőfelület

- IVD minősítés megléte

- Legyen alkalmas legalább 200 kazetta egyidejű víztelenítésére

- Reagens tartályok kapacitása maximum 3,5 liter

- Rendelkezzen az automata reagenst kezelő managementtel

- Programozható vákuum és fűtés rendszer a reakciókamrában

- Legalább 3 db, egyenként maximum 3,5 liter kapacitású paraffin tartály

- A paraffin hőmérséklet minimum 50°C – 70°C között állítható

- Reagens megfigyelő rendszer megléte, a kazettaszám és feldolgozási ciklusonként vagy naponkénti követéssel

- Gyorsindító rendszer megléte, legalább 5 azonnal indítható programmal

- A paraffintartályok egyszerűen kihúzhatóak és felfogó tálcával rendelkezzenek a tisztítás megkönnyítése érdekében