{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Műszaki tartalom"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Műszaki tartalom","index":0,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,2],[0,0,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[18,0,18,2],[7,1,7,2],[6,0,6,2],[7,0,8,0]]}
["Oktatási eszközök beszerzése"]
["Ajánlattevő neve:"]
["Ajánlati ár nettó összesen:"]
["A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket."]
["MŰSZAKI LEÍRÁS - SZAKMAI AJÁNLAT"]
["3 db kettős társnéző kiegészítés meglévő Olympus mikroszkóphoz"]
["A termékkel szemben támasztott követelmények:\n"]
["Minimum paraméterek","Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek"]
[null,"Azonos/eltérő","Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere"]
["A megfigyelő a vizsgálóval szemben helyezkedik el"]
["Beépített LED-es nyílmutató (piros és zöld)"]
["Binokuláris tubus 30°-ban döntött és 48-75 mm között állítható a szemtávolság"]
["Okulárok: széleslátóterű (FN20), jobb oldalon fókuszálható"]
[]
[]
[]
[]
[]
["3 db kettős társnéző kiegészítés meglévő Olympus mikroszkóphoz"]
["A termékkel szemben támasztott követelmények: \nA társnéző legyen kompatibilis Olympus márkájú egyenesállású mikroszkópokkal\n"]