| Megnevezés | Termékjellemzők, leírás, minőség | mennyiség |
| --- | --- | --- |
| szerológiai pipetta, térfogat: 10ml | 0,1 ml pontos beosztás; kifolyó térfogatra kalibrált 20°C-on (TD) átlátszó (crystal grade (PS)) polystyrene; egyenként csomagolt; Steril; nem citotoxikus; nem pirogén; max. ±2%-os térfogati hibahatár; emelkedő és csökkenő skálázás; 3 ml túltöltés; hossz: 338,00 ±3 mm; átmérő: 9,90 ±0,2 mm; átmérő (pipetta hegy): 3,0 ±0,4 mm; DNáz, RNáz, DNS-mentes; szűrődugó; kompatibilitás greiner bio-one sapphire maxipette (ref 847070) és Eppendorf easypet 3 szerológiai pipettorral; a terméken feltüntetett lejárati határidő ne legyen korábbi mint 2025.12.31. | 3000 db |
| szerológiai pipetta, térfogat: 25ml | 0,2 ml pontos beosztás; kifolyó térfogatra kalibrált 20°C-on (TD) átlátszó (crystal grade (PS)) polystyrene; egyenként csomagolt; Steril; nem citotoxikus; nem pirogén; max. ±2%-os térfogati hibahatár; emelkedő és csökkenő skálázás; 5 ml túltöltés; hossz: 343,00 ±3 mm; átmérő: 14,60 ±0,2 mm; átmérő (pipetta hegy): 5.0 ±0,4 mm; szűrődugó; DNáz, RNáz, DNS-mentes; kompatibilitás greiner bio-one sapphire maxipette (ref 847070) és Eppendorf easypet 3 szerológiai pipettorral; a terméken feltüntetett lejárati határidő ne legyen korábbi mint 2025.12.31. | 3000 db |

A termékjellemzőknek megfelelő, helyettesítő termékeket elfogadunk.