Műszaki specifikáció

Metrology

Capacity  :    max. 3000g

Readability :   0.01g

Repeatability:    0.01g

Linearity:   0.03g

Min Weight USP:   0.5g

General Specifications

Pan size :   max 200x200mm

Weighing Units:   ct, custom unit, dr, dwt, g, GN, kg, lb, lb:oz, N, oz, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T

Interface: RS-232/USB

Calibration:Internal automatic calibration/External calibration

Display:Backlit LCD with 0.9" / 24mm high digits

Power

Power Supply: 18VDC 830mA adapter

Operating Conditions

Operating Temperature:  15° to 35°C / 59° to 95°F